Limite inferior: 3,00
Limite superior: 5,50
Limite inferior: 0,97
Limite superior: 1,27
Limite inferior: 0,80
Limite superior: 1,00
Limite inferior: 0,59
Limite superior: 1,39
Limite inferior: 6,16
Limite superior: 8,96
Opção pela Lei 8.212/1991: 0,00
Opção pela Lei 13.161/2015: 4,50
Limite inferior: 0,00
Limite superior: 100,00
## LDI Obra
PROCESSO Nº 23348.007033/2019-73

COMPOSIÇÃO DO LDI – OBRA
ITEM 01

Fórmula proposta pelo Acórdão 2369/2011

Tabela demonstrativa da composição do LDI
Limites definidos pelo Acordão 2622/2013
Descrição do item	Percentual da taxa (%)	Parcela da fórmula
Administração central		AC
Risco		R
Seguro + Garantia		S + G
Despesas financeiras		DF					2	6,15	8,15
Lucro		L					3	2,5	5,5
COFINS		I
PIS					AC	x	f(x)
CPRB					5,25	4,32113821138211
ISS *	0,52
					5,5	5,85	11,35
* ISS proporcional de acordo com a Lei Municipal 38/2013, Art. 51, §2º, Anexo I, Item 7.02

LDI calculado para a obra =		0,52%					6,16	2,8	8,96

DATA:	20 de novembro de 2019					Lucro	x	f(x)
					9,15	7,90700854700855

Nome:
CPF nº
RG nº

Licitante:
CNPJ:
Telefone:
E-mail:

## Orçamento
ORÇAMENTO DE OBRA
PROCESSO Nº 23348.007033/2019-73

		ITEM:	01
		OBRA:	Entrada de energia elétrica – subestação de medição em média tensão					LICITANTE:		0
		LOCAL:	Lote 297, P.A. José Maria, Abelardo Luz, SC.					CNPJ:		0
		ÁREA:	21,75m²					TELEFONE:		0
		LDI:	0,52%					E-MAIL:		0
		DATA:	nov/19					RESP:		0

		DESCONTO:

ETAPA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.		MÃO DE OBRA (R$)				MATERIAL (R$)				TOTAL (R$)		TOTAL (R$)
					CUSTO UNIT.		CUSTO TOTAL		CUSTO UNIT.		CUSTO TOTAL		S/LDI		C/LDI
1.	Serviços preliminares
1.1	Mobilizações
1.1.1	Locação da obra com gabarito de tábuas	m²	21,75	4,57	5,47	99,39	119,00	7,87	9,42	171,17	204,93	270,56	323,93	325,61	325,61
Total da etapa 1.1					99,39	119,00			171,17	204,93	270,56	323,93	325,61	325,61
1.2	Taxas
1.2.1	ART de execução	UN	1,00	24,01	28,75	24,01	28,75	226,61	271,30	226,61	271,30	250,62	300,05	301,61	301,61
Total da etapa 1.2					24,01	28,75			226,61	271,30	250,62	300,05	301,61	301,61
1.3	Limpeza
1.3.1	Limpeza manual da área em que será edificada a subestação	m²	27,19	3,48	4,17	94,62	113,28	0,68	0,81	18,48	22,13	113,10	135,41	136,11	136,11
Total da etapa 1.3					94,62	113,28			18,48	22,13	113,10	135,41	136,11	136,11
1.4	Ligação provisória
1.4.1	Cabo de Alumínio com Alma de Aço para Rede Aérea - 2AWG - Fornecimento e instalação	M	130,00	4,54	5,44	590,20	706,62	5,30	6,35	689,00	824,90	1.279,20	1.531,52	1.539,47	1.539,47
1.4.2	POSTE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00	40,68	48,70	162,72	194,81	59,74	71,52	238,96	286,09	401,68	480,90	483,40	483,40
1.4.3	Armação secundária de 2 estribos com haste de 325 mm, f-03, isolador roldana-vidro ou porcelana, conforme padrão celesc, l -03/l ou l-03/02 - fornecimento e instalação	UN	4,00	50,50	60,46	202,00	241,84	1,09	1,31	4,36	5,22	206,36	247,06	248,34	248,34
Total da etapa 1.4					954,92	1.143,27	0,00	79,18	932,32	1.116,21	1.887,24	2.259,48	2.271,21	2.271,21
2	Instalação do canteiro
2.1	Tapumes e placas
2.1.1	Placa da obra, conforme manual federal	m²	3,00	49,77	59,59	149,31	178,76	284,96	341,17	854,88	1.023,50	1.004,19	1.202,26	1.208,50	1.208,50
2.1.2	Placa dos responsáveis da obra em chapa de aço galvanizado	m²	1,00	49,77	59,59	49,77	59,59	284,96	341,16	284,96	341,16	334,73	400,75	402,83	402,83
2.1.3	Tapume de chapa de madeira compensada 6mm, com pintura a cal, formando perímetro a 5m de distância da face das sapatas que formam vértices na obra, mantendo o barracão no interior	m²	88,83	36,19	43,33	3.214,75	3.848,87	18,48	22,13	1.641,57	1.965,37	4.856,32	5.814,24	5.844,42	5.844,42
Total da etapa 2.1					3.413,83	4.087,22			2.781,41	3.330,03	6.195,24	7.417,25	7.455,75	7.455,75
2.2	Instalações, abrigos e depósitos
2.2.1	Barracão multifuncional em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4mm, com piso em argamassa	m²	9,00	258,18	309,11	2.323,62	2.781,95	244,52	292,75	2.200,68	2.634,77	4.524,30	5.416,72	5.444,84	5.444,84
Total da etapa 2.2					2.323,62	2.781,95			2.200,68	2.634,77	4.524,30	5.416,72	5.444,84	5.444,84
2.3	Ligações provisórias
2.3.1	Ligação provisória de energia em baixa tensão para o canteiro	UN	1,00	976,32	1.168,90	976,32	1.168,90	833,94	998,43	833,94	998,43	1.810,26	2.167,33	2.178,58	2.178,58
2.3.2	Ligação provisória de água	un	1,00	913,04	1.093,13	913,04	1.093,13	330,17	395,30	330,17	395,30	1.243,21	1.488,43	1.496,16	1.496,16
Total da etapa 2.3					1.889,36	2.262,03			1.164,11	1.393,73	3.053,47	3.655,76	3.674,74	3.674,74
3	Movimentação de terra
3.1	Fundações
3.1.1	Desmonte de Blocos de Rocha com Martelete Pneumático	m³	51,89	66,80	79,98	3.466,27	4.150,00	35,97	43,06	1.866,45	2.234,61	5.332,72	6.384,61	6.417,75	6.417,75
3.1.2	Reaterro com compactação	m³	106,16	41,76	50,00	4.433,24	5.307,71	8,19	9,81	869,45	1.040,95	5.302,69	6.348,66	6.381,61	6.381,61
Total da etapa 3.1					7.899,51	9.457,71			2.735,90	3.275,56	10.635,41	12.733,27	12.799,36	12.799,36
3.2	SPDA
3.2.1	Escavação mecânica para SPDA	m³	1,00	4,32	5,17	4,32	5,17	9,09	10,88	9,09	10,88	13,41	16,05	16,13	16,13
3.2.2	Reaterro com compactação	m³	1,00	41,76	49,99	41,76	49,99	8,19	9,81	8,19	9,81	49,95	59,80	60,11	60,11
Total da etapa 3.2					46,08	55,16			17,28	20,69	63,36	75,85	76,24	76,24
4	Infraestrutura
4.1	Sapatas e pescoços
4.1.1	Armadura das sapatas com aço CA-50 de 5,0mm, inclusive montagem e posicionamento com espaçador	KG	11,60	4,52	5,41	52,43	62,77	6,71	8,03	77,83	93,18	130,26	155,95	156,76	156,76
4.1.2	Armadura das sapatas com aço CA-50 de 12,5mm, inclusive montagem e posicionamento com espaçador	KG	133,30	1,77	2,12	235,94	282,48	5,86	7,02	781,13	935,21	1.017,07	1.217,69	1.224,01	1.224,01
4.1.3	Forma para as sapatas em madeira, serrada, montada e posicionada, inclui desmontagem	m²	13,52	126,07	150,94	1.704,46	2.040,66	129,18	154,66	1.746,51	2.091,01	3.450,97	4.131,67	4.153,12	4.153,12
4.1.4	Concretagem (concreto usinado bombeável)	m³	3,78	20,04	23,99	75,75	90,69	349,99	419,03	1.322,96	1.583,92	1.398,71	1.674,61	1.683,30	1.683,30
4.1.5	Concreto magro h=5cm	m²	10,20	10,14	12,14	103,42	123,82	13,01	15,58	132,70	158,87	236,12	282,69	284,16	284,16
Total da etapa 4.1					2.172,00	2.600,42			4.061,13	4.862,19	6.233,13	7.462,61	7.501,35	7.501,35
4.2	Baldrames
4.2.1	Armadura dos baldrames com aço CA-60 de 5,0mm, inclusive montagem e posicionamento com espaçador	KG	24,7	6,31	7,55	155,85	186,59	6,79	8,13	167,71	200,79	323,56	387,38	389,39	389,39
4.2.2	Armadura dos baldrames com aço CA-50 de 6,3mm, inclusive montagem e posicionamento com espaçador	KG	2,3	4,52	5,41	10,39	12,44	6,71	8,03	15,43	18,47	25,82	30,91	31,07	31,07
4.2.3	Armadura dos baldrames com aço CA-50 de 8,0mm, inclusive montagem e posicionamento com espaçador	KG	10,7	3,24	3,88	34,66	41,50	7,40	8,86	79,18	94,79	113,84	136,29	137,00	137,00
4.2.4	Armadura dos baldrames com aço CA-50 de 10,0mm, inclusive montagem e posicionamento com espaçador	KG	49,9	2,39	2,86	119,26	142,78	6,24	7,47	311,37	372,78	430,63	515,56	518,24	518,24
4.2.5	Armadura dos baldrames com aço CA-50 de 12,5mm, inclusive montagem e posicionamento com espaçador	KG	50,1	1,77	2,12	88,67	106,16	5,86	7,02	293,58	351,48	382,25	457,64	460,02	460,02
4.2.6	Forma para os baldrames em madeira, serrada, montada e posicionada, inclui desmontagem, conforme memorial	m²	29,86	45,14	54,04	1.347,88	1.613,75	88,20	105,60	2.633,65	3.153,15	3.981,53	4.766,90	4.791,64	4.791,64
4.2.7	Concretagem 25 MPa (concreto usinado bombeável)	m³	2,55	20,04	23,99	51,10	61,18	349,99	419,02	892,47	1.068,51	943,57	1.129,69	1.135,55	1.135,55
Total da etapa 4.2					1.807,81	2.164,40			4.393,39	5.259,97	6.201,20	7.424,37	7.462,91	7.462,91
5	Supraestrutura
5.1	Até nível 400cm
5.1.1	Forma para as vigas, serrada, montada e posicionada, inclui travamento, escoramento e desmontagem	m²	29,86	76,72	91,85	2.290,85	2.742,73	107,75	129,00	3.217,41	3.852,05	5.508,26	6.594,78	6.629,01	6.629,01
5.1.2	Forma para os pilares, montada e posicionada, inclui travamento e desmontagem	m²	32,21	19,45	23,29	626,48	750,05	87,57	104,84	2.820,62	3.377,00	3.447,10	4.127,05	4.148,47	4.148,47
5.1.4	Armadura de pilares e vigas com aço CA-60 de 5,0mm, inclusive montagem e posicionamento com espaçador	KG	70,20	6,54	7,83	459,10	549,66	6,69	8,01	469,63	562,26	928,73	1.111,92	1.117,69	1.117,69
5.1.5	Armadura de pilares e vigas com aço CA-50 de 10,0mm, inclusive montagem e posicionamento com espaçador	KG	64,80	2,34	2,80	151,63	181,54	6,23	7,46	403,70	483,33	555,33	664,87	668,32	668,32
5.1.6	Armadura de pilares e vigas com aço CA-50 de 12,5mm, inclusive montagem e posicionamento com espaçador	KG	197,40	1,65	1,98	325,71	389,96	5,85	7,00	1.154,79	1.382,57	1.480,50	1.772,53	1.781,73	1.781,73
5.1.7	Armadura de pilares e vigas com aço CA-50 de 16,0mm, inclusive montagem e posicionamento com espaçador	KG	10,8	1,09	1,30	11,77	14,09	5,75	6,88	62,10	74,35	73,87	88,44	88,90	88,90
5.1.8	Armadura da laje com aço CA-60 de 5,0mm, inclusive montagem e posicionamento com espaçador	KG	2,5	4,61	5,52	11,52	13,79	6,53	7,82	16,32	19,54	27,84	33,33	33,50	33,50
5.1.9	Armadura da laje com aço CA-50 de 6,3mm, inclusive montagem e posicionamento com espaçador	KG	0,7	3,21	3,83	2,24	2,68	6,52	7,80	4,56	5,46	6,80	8,14	8,18	8,18
5.1.10	Armadura da laje com aço CA-50 de 8,0mm, inclusive montagem e posicionamento com espaçador	KG	140,7	2,21	2,65	310,94	372,27	7,21	8,63	1.014,44	1.214,54	1.325,38	1.586,81	1.595,05	1.595,05
5.1.11	Armadura da laje com aço CA-50 de 10,0mm, inclusive montagem e posicionamento com espaçador	KG	10,2	1,55	1,86	15,81	18,93	6,08	7,28	62,01	74,24	77,82	93,17	93,65	93,65
5.1.12	Concretagem de lajes maciças e vigas 25 MPa com bomba	m³	5,35	22,04	26,39	117,91	141,17	335,92	402,18	1.797,17	2.151,66	1.915,08	2.292,83	2.304,73	2.304,73
5.1.13	Concretagem de pilares 25 MPa com bomba	m³	2,57	21,68	25,95	55,71	66,70	336,18	402,49	863,98	1.034,39	919,69	1.101,09	1.106,81	1.106,81
Total da etapa 5.1					4.379,67	5.243,57			11.886,73	14.231,39	16.266,40	19.474,96	19.576,04	19.576,04
5.2	Até nível 812cm
5.2.1	Forma para os pilares, montada e posicionada, inclui travamento e desmontagem	m²	32,22	19,45	23,29	626,67	750,28	87,57	104,84	2.821,50	3.378,05	3.448,17	4.128,33	4.149,76	4.149,76
5.2.2	Forma para as vigas, serrada, montada e posicionada, inclui travamento, escoramento e desmontagem	m²	29,87	76,72	91,85	2.291,62	2.743,65	107,75	129,00	3.218,49	3.853,34	5.510,11	6.596,99	6.631,23	6.631,23
5.2.3	Forma para a laje de cobertura, serrada, montada e posicionada, inclui escoramento e desmontagem	m²	28,97	100,17	119,93	2.901,92	3.474,33	132,46	158,59	3.837,36	4.594,29	6.739,28	8.068,62	8.110,50	8.110,50
5.2.4	Armadura de pilares e vigas com aço CA-60 de 5,0mm, inclusive montagem e posicionamento com espaçador	KG	70,20	6,54	7,83	459,10	549,66	6,69	8,01	469,63	562,26	928,73	1.111,92	1.117,69	1.117,69
5.2.5	Armadura de pilares e vigas com aço CA-50 de 10,0mm, inclusive montagem e posicionamento com espaçador	KG	64,90	2,34	2,80	151,86	181,81	6,23	7,46	404,32	484,07	556,18	665,88	669,34	669,34
5.2.6	Armadura de pilares e vigas com aço CA-50 de 12,5mm, inclusive montagem e posicionamento com espaçador	KG	197,40	1,65	1,98	325,71	389,96	5,85	7,00	1.154,79	1.382,57	1.480,50	1.772,53	1.781,73	1.781,73
5.2.7	Armadura de pilares e vigas com aço CA-50 de 16,0mm, inclusive montagem e posicionamento com espaçador	KG	10,9	1,09	1,30	11,88	14,22	5,75	6,88	62,67	75,03	74,55	89,25	89,71	89,71
5.2.8	Armadura da laje com aço CA-60 de 5,0mm, inclusive montagem e posicionamento com espaçador	KG	97,3	4,61	5,52	448,55	537,03	6,53	7,82	635,36	760,68	1.083,91	1.297,71	1.304,45	1.304,45
5.2.9	Armadura da laje com aço CA-50 de 6,3mm, inclusive montagem e posicionamento com espaçador	KG	54,00	3,21	3,84	173,34	207,53	6,52	7,81	352,08	421,52	525,42	629,05	632,32	632,32
5.2.10	Concretagem de lajes maciças e vigas 25 MPa com bomba	m³	5,36	22,04	26,39	118,13	141,43	335,92	402,18	1.800,53	2.155,69	1.918,66	2.297,12	2.309,04	2.309,04
5.2.11	Concretagem de pilares 25 MPa com bomba	m³	2,57	21,68	25,95	55,71	66,70	336,18	402,49	863,98	1.034,39	919,69	1.101,09	1.106,81	1.106,81
Total da etapa 5.2					7.564,49	9.056,60			15.620,71	18.701,89	23.185,20	27.758,49	27.902,58	27.902,58
6	Alvenaria
6.1	Até nível 400cm
6.1.1	Locação da alvenaria	M	21,45	5,38	6,44	115,40	138,16	0,87	1,04	18,66	22,34	134,06	160,50	161,33	161,33
6.1.2	Alvenaria com blocos cerâmicos 9cm x 19cm x 29cm para a divisão das células	m²	11,00	63,14	75,59	694,54	831,53	27,34	32,73	300,74	360,06	995,28	1.191,59	1.197,78	1.197,78
6.1.3	Alvenaria com blocos cerâmicos 14cm x 19cm x 29cm para as paredes do perímetro	m²	74,8	34,38	41,16	2.571,62	3.078,88	78,23	93,66	5.851,60	7.005,84	8.423,22	10.084,72	10.137,07	10.137,07
6.1.4	Encunhamento com espuma expansiva	M	21,45	1,73	2,07	37,10	44,42	11,36	13,60	243,67	291,73	280,77	336,15	337,89	337,89
6.1.5	Chapisco aplicado na alvenaria e nas faces das peças estruturais	m²	171,6	3,94	4,72	676,10	809,46	1,82	2,18	312,31	373,91	988,41	1.183,37	1.189,51	1.189,51
6.1.6	Emboço aplicado nas paredes e faces das peças estruturais chapiscadas	m²	171,6	18,09	21,66	3.104,24	3.716,56	12,68	15,18	2.175,88	2.605,08	5.280,12	6.321,64	6.354,45	6.354,45
6.1.7	Reboco aplicado no emboço	m²	171,6	21,47	25,70	3.684,25	4.410,97	11,33	13,56	1.944,22	2.327,72	5.628,47	6.738,69	6.773,67	6.773,67
Total da etapa 6.1					10.883,25	13.029,98			10.847,08	12.986,68	21.730,33	26.016,66	26.151,70	26.151,70
6.2	Até nível 812cm
6.2.1	Alvenaria com blocos cerâmicos 9cm x 19cm x 29cm para a divisão das células	m²	11,33	63,14	75,59	715,37	856,48	27,34	32,73	309,76	370,86	1.025,13	1.227,34	1.233,71	1.233,71
6.2.2	Alvenaria com blocos cerâmicos 14cm x 19cm x 29cm para as paredes do perímetro	m²	77,00	34,38	41,16	2.647,26	3.169,44	78,23	93,66	6.023,71	7.211,89	8.670,97	10.381,33	10.435,22	10.435,22
6.2.3	Encunhamento com espuma expansiva	M	21,45	1,73	2,07	37,10	44,42	11,36	13,60	243,67	291,73	280,77	336,15	337,89	337,89
6.2.4	Chapisco aplicado na alvenaria e nas faces das peças estruturais	m²	178,66	3,94	4,72	703,92	842,76	1,82	2,18	325,16	389,30	1.029,08	1.232,06	1.238,46	1.238,46
6.2.5	Emboço aplicado nas paredes e faces das peças estruturais chapiscadas	m²	178,66	18,09	21,66	3.231,95	3.869,46	12,68	15,18	2.265,40	2.712,26	5.497,35	6.581,72	6.615,88	6.615,88
6.2.6	Reboco aplicado no emboço	m²	178,66	21,47	25,70	3.835,83	4.592,45	11,33	13,56	2.024,21	2.423,49	5.860,04	7.015,94	7.052,36	7.052,36
Total da etapa 6.2					11.171,43	13.375,01			11.191,91	13.399,53	22.363,34	26.774,54	26.913,52	26.913,52
7	Impermeabilização
7.1	Infraestrutura
7.1.1	Impermeabilização das sapatas, pescoços de pilares e baldrames com duas demãos de tinta asfáltica	m²	13,52	5,56	6,66	75,17	89,99	4,08	4,88	55,16	66,04	130,33	156,03	156,84	156,84
7.1.2	Camada drenante de brita h=10cm sob laje de piso para evitar infiltração	m³	0,2	34,10	40,80	6,82	8,16	75,44	90,25	15,08	18,05	21,90	26,21	26,35	26,35
7.1.3	Lona plástica (2 camadas) entre a camada de brita e a laje de piso, para evitar infiltração	m²	40,00	15,15	18,14	606,00	725,53	6,61	7,91	264,40	316,55	870,40	1.042,08	1.047,49	1.047,49
Total da etapa 7.1					687,99	823,68			334,64	400,64	1.022,63	1.224,32	1.230,68	1.230,68
7.2	Supraestrutura
7.2.1	Impermeabilização da laje de cobertura com duas camadas de manta asfáltica precedidas de uma demão de pintura asfáltica	m²	29,87	19,83	23,74	592,32	709,16	48,88	58,52	1.460,04	1.748,03	2.052,36	2.457,19	2.469,94	2.469,94
Total da etapa 7.2					592,32	709,16			1.460,04	1.748,03	2.052,36	2.457,19	2.469,94	2.469,94
8	Pintura
8.1	Aplicação manual de selador acrílico	m²	350,26	1,25	1,50	437,82	524,18	1,12	1,34	392,29	469,67	830,11	993,85	999,01	999,01
8.2	Aplicação manual de tinta acrílica nas paredes, 3 demãos	m²	350,26	4,63	5,54	1.621,70	1.941,58	10,30	12,33	3.607,67	4.319,29	5.229,37	6.260,87	6.293,37	6.293,37
8.3	Pintura de letreiro em alvenaria com fundo já pintado previamente	un	2,00	268,64	321,63	537,28	643,25	82,12	98,32	164,24	196,64	701,52	839,89	844,25	844,25
8.4	Fundo preparador (primer) para pintura epoxi das esquadrias metálicas	m²	12,2	2,12	2,54	25,86	30,96	6,58	7,88	80,27	96,10	106,13	127,06	127,72	127,72
8.5	Pintura epóxi das esquadrias metálicas, duas demãos	m²	12,2	12,73	15,24	155,30	185,93	31,94	38,24	389,66	466,52	544,96	652,45	655,84	655,84
Total da etapa 8					2.777,96	3.325,90			4.634,13	5.548,22	7.412,09	8.874,12	8.920,19	8.920,19
9	Esquadrias
9.1	Esquadria número 21 da subestação - Quadro de tela (com porta)	un	2,00	65,58	78,52	131,16	157,03	819,93	981,66	1.639,86	1.963,32	1.771,02	2.120,35	2.131,36	2.131,36
9.2	Esquadria número 21 da subestação - Quadro de tela (sem porta)	un	3,00	65,58	78,52	196,74	235,55	570,25	682,73	1.710,75	2.048,20	1.907,49	2.283,75	2.295,60	2.295,60
9.3	Esquadria 23 da subestação - Porta metálica com veneziana 1,20 x 2,10	m²	2,52	10,21	12,22	25,72	30,79	797,77	955,13	2.010,38	2.406,93	2.036,10	2.437,72	2.450,37	2.450,37
9.4	Esquadria 23a da subestação - Porta metálica com veneziana 0,80 x 2,10	m²	1,68	10,21	12,22	17,15	20,53	797,77	955,13	1.340,25	1.604,61	1.357,40	1.625,14	1.633,58	1.633,58
9.5	Esquadria número 29 da subestação - Ventilação permanente	un	4,00	32,79	39,26	131,16	157,03	198,28	237,39	793,12	949,57	924,28	1.106,60	1.112,34	1.112,34
9.6	Esquadria número 56 da subestação - Vidro aramado	un	3,00	32,79	39,26	98,37	117,77	257,45	308,23	772,35	924,70	870,72	1.042,47	1.047,88	1.047,88
Total da etapa 9					600,30	718,70			8.266,71	9.897,33	8.867,01	10.616,03	10.671,13	10.671,13
10	Instalações elétricas
10.1	Aterramento
10.1.1	Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador - fornecimento e instalação. Af_12/2017	M	30,00	1,53	1,83	45,90	54,95	26,62	31,87	798,60	956,12	844,50	1.011,07	1.016,32	1.016,32
10.1.2	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. Af_12/2017	UN	4,00	11,52	13,79	46,08	55,17	39,98	47,87	159,92	191,46	206,00	246,63	247,91	247,91
Total da etapa 10.1					91,98	110,12			958,52	1.147,58	1.050,50	1.257,70	1.264,23	1.264,23
10.2	Rede aérea
10.2.1	Ancoragem com Alça Pré-formada de Distribuição e Grampo de Anconragem (M-10) Padrão Celesc - Fornecimento e Instalação	UN	36,00	9,10	10,90	327,60	392,22	50,94	60,99	1.833,84	2.195,57	2.161,44	2.587,79	2.601,22	2.601,22
10.2.2	Armação secundária de 2 estribos com haste de 325 mm, f-03, isolador roldana-vidro ou porcelana, conforme padrão celesc, l -03/l ou l-03/02 - fornecimento e instalação	UN	9,00	50,50	60,46	454,50	544,15	1,09	1,30	9,81	11,74	464,31	555,89	558,78	558,78
10.2.3	Cabo de Alumínio com Alma de Aço para Rede Aérea - 2AWG - Fornecimento e instalação	M	380,00	4,54	5,44	1.725,20	2.065,50	5,30	6,35	2.014,00	2.411,26	3.739,20	4.476,76	4.500,00	4.500,00
10.2.4	Chave fusível unipolar 200a – 25kv, com gancho para load- buster, padrão celesc e- 09 - fornecimento e instalação	UN	6,00	13,65	16,34	81,90	98,05	309,17	370,16	1.855,02	2.220,93	1.936,92	2.318,98	2.331,02	2.331,02
10.2.5	Elo fusível 2h	UN	6,00	0,80	0,96	4,80	5,75	4,63	5,54	27,78	33,25	32,58	39,00	39,20	39,20
10.2.6	Conector tipo cunha padrão celesc o-05 - fornecimento e instalação	UN	6,00	1,60	1,92	9,60	11,49	9,96	11,93	59,76	71,55	69,36	83,04	83,47	83,47
10.2.7	Cruzeta de madeira ou concreto, 90 x 112,5 x 2400mm, conforme padrão celesc - fornecimento e instalação	UN	8,00	11,38	13,63	91,04	109,00	193,17	231,27	1.545,36	1.850,18	1.636,40	1.959,18	1.969,35	1.969,35
10.2.8	Suporte para transformador em poste de concreto circular - fornecimento e instalação	UN	1,00	8,02	9,60	8,02	9,60	143,75	172,11	143,75	172,11	151,77	181,71	182,65	182,65
10.2.9	Poste 11 metros 600 dan - fornecimento e instalação	UN	4,00	168,15	201,32	672,60	805,27	1.969,50	2.357,99	7.878,00	9.431,95	8.550,60	10.237,22	10.290,36	10.290,36
Total da etapa 10.2					3.375,26	4.041,03			15.367,32	18.398,54	18.742,58	22.439,57	22.556,05	22.556,05
10.3	Entrada de energia em baixa tensão para os blocos
10.3.1	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	280,00	0,58	0,69	162,40	194,43	8,84	10,58	2.475,20	2.963,44	2.637,60	3.157,87	3.174,26	3.174,26
10.3.2	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 650x410x700mm	UN	1,00	177,75	212,81	177,75	212,81	129,28	154,78	129,28	154,78	307,03	367,59	369,50	369,50
10.3.3	Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 24 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao	UN	1,00	136,65	163,60	136,65	163,60	405,36	485,32	405,36	485,32	542,01	648,92	652,29	652,29
10.3.4	Disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 125a 440v, fornecimento e instalacao	UN	1,00	18,21	21,80	18,21	21,80	510,76	611,50	510,76	611,50	528,97	633,30	636,59	636,59
10.3.5	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 75a - fornecimento e instalação. Af_04/2016	UN	1,00	25,86	30,96	25,86	30,96	64,73	77,50	64,73	77,50	90,59	108,46	109,02	109,02
10.3.6	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 63a - fornecimento e instalação. Af_04/2016	UN	1,00	25,86	30,96	25,86	30,96	64,73	77,50	64,73	77,50	90,59	108,46	109,02	109,02
10.3.7	Transformador distribuicao 75kva trifasico 60hz classe 25kv imerso em óleo mineral fornecimento e instalacao	UN	1,00	81,36	97,41	81,36	97,41	6.516,92	7.802,39	6.516,92	7.802,39	6.598,28	7.899,80	7.940,81	7.940,81
10.3.8	Dps classe i/ii cat. Iv tensão de impulso suportável de 6kv e tensão máxima de operação contínua mínima de 275v corrente de impulso mínima de 12,5ka e suportabilidade de corrente de curto circuito de no minimo 3ka - fornecimento e instalação	UN	4,00	4,54	5,44	18,16	21,74	146,56	175,47	586,24	701,87	604,40	723,61	727,37	727,37
Total da etapa 10.3					646,25	773,71			10.753,22	12.874,30	11.399,47	13.648,01	13.718,86	13.718,86
10.4	Dispositivos e proteção e manobra subestação
10.4.1	Chave seccionadora tripolar sem carga, comando simultaneo, com lâmina de aterramento, uso interno 400a – 25kv, com alavanca de manobra - fornecimento e instalação	UN	1,00	22,77	27,26	22,77	27,26	4.002,73	4.792,27	4.002,73	4.792,27	4.025,50	4.819,53	4.844,55	4.844,55
10.4.2	Disjuntor de média tensão sf1 24kv schneider - fornecimento e instalação	UN	1,00	22,77	27,26	22,77	27,26	42.024,41	50.313,83	42.024,41	50.313,83	42.047,18	50.341,09	50.602,40	50.602,40
10.4.3	Transformador de corrente para proteção temsão nominal 23,1kv 2,5x5/5 certificado pela celesc	UN	3,00	13,65	16,34	40,95	49,03	2.148,14	2.571,87	6.444,42	7.715,60	6.485,37	7.764,63	7.804,93	7.804,93
10.4.4	Transf. De potencial para proteção tensão nominal 23,1kv 23000r3/115 certificado pela celesc	UN	2,00	13,65	16,34	27,30	32,68	3.849,14	4.608,40	7.698,28	9.216,79	7.725,58	9.249,47	9.297,48	9.297,48
Total da etapa 10.4					113,79	136,23			60.169,84	72.038,49	60.283,63	72.174,72	72.549,36	72.549,36
10.5	Infraestrutura elétrica subestação
10.5.4	Bucha de passagem, uso externo – interno, com fixação em chapa isolada para 25kv	UN	9,00	9,10	10,89	81,90	98,05	449,60	538,28	4.046,40	4.844,56	4.128,30	4.942,61	4.968,27	4.968,27
10.5.5	Bucha de passagem neutro, uso externo – interno, para 25kv	UN	2,00	9,10	10,90	18,20	21,79	449,60	538,29	899,20	1.076,57	917,40	1.098,36	1.104,06	1.104,06
10.5.6	Cordoalha de cobre nu 25 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. Af_12/2017	M	50,00	15,64	18,73	782,00	936,25	18,44	22,08	922,00	1.103,86	1.704,00	2.040,11	2.050,70	2.050,70
10.5.7	Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. Af_12/2017	M	50,00	18,72	22,41	936,00	1.120,63	23,82	28,52	1.191,00	1.425,92	2.127,00	2.546,55	2.559,77	2.559,77
10.5.8	Cavalete para montagem dos tps e tcs - fornecimento e instalação	UN	1,00	4,54	5,44	4,54	5,44	1.500,55	1.796,53	1.500,55	1.796,53	1.505,09	1.801,97	1.811,32	1.811,32
10.5.9	Chapa para fixação de buchas de passagem - fornecimento e instalação	UN	3,00	11,38	13,62	34,14	40,87	945,37	1.131,85	2.836,11	3.395,54	2.870,25	3.436,41	3.454,25	3.454,25
10.5.10	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4_x0092__x0092_), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p	M	3,00	13,17	15,77	39,51	47,30	12,28	14,70	36,84	44,11	76,35	91,41	91,88	91,88
10.5.11	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	15,00	7,73	9,25	115,95	138,81	3,42	4,09	51,30	61,42	167,25	200,23	201,27	201,27
10.5.13	Fita de aço galvanizado para fixação de eletroduto em poste - fornecimento e instalação	UN	25,00	1,87	2,24	46,75	55,97	6,27	7,51	156,75	187,67	203,50	243,64	244,90	244,90
10.5.14	Grelha de ferro galvanizado a fogo para canaleta larg = 10cm, fornecimento e assentamento	M	8,00	2,22	2,66	17,76	21,26	108,34	129,71	866,72	1.037,68	884,48	1.058,94	1.064,44	1.064,44
10.5.15	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UN	2,00	17,33	20,75	34,66	41,49	13,65	16,34	27,30	32,68	61,96	74,17	74,56	74,56
10.5.16	Isolador bastão em material polimérico, i - 06, padrão celesc - fornecimento e instalação	UN	24,00	13,65	16,34	327,60	392,22	61,54	73,68	1.476,96	1.768,29	1.804,56	2.160,51	2.171,72	2.171,72
10.5.17	Isolador suporte de pedestal com prensa cabo para barramento vidro ou porcelana 25kv - fornecimento e instalação	UN	36,00	13,65	16,34	491,40	588,33	122,98	147,24	4.427,28	5.300,57	4.918,68	5.888,90	5.919,47	5.919,47
10.5.18	Mesa retratil para uso de equipamentos - fornecimento e instalação	UN	1,00	10,50	12,57	10,50	12,57	301,84	361,38	301,84	361,38	312,34	373,95	375,89	375,89
10.5.19	Olhal para parafuso 500dan,padrão celesc f-25 - fornecimento e instalação	UN	6,00	2,67	3,20	16,02	19,18	11,25	13,47	67,50	80,81	83,52	99,99	100,51	100,51
10.5.20	Para- raios polimérico para rede aérea de linhas de distribuição padrão celesc - fornecimento e instalação	UN	6,00	2,67	3,20	16,02	19,18	354,51	424,44	2.127,06	2.546,62	2.143,08	2.565,80	2.579,12	2.579,12
10.5.21	Parafuso sem cabeça, tipo chumbador, ø 16mm, com 210mm de comprimento, 60mm de rosca m 16x2 - fornecimento e instalação	UN	6,00	0,90	1,08	5,40	6,46	5,18	6,20	31,08	37,21	36,48	43,67	43,90	43,90
10.5.23	Refletor led em alumínio com suporte e alça, lâmpada 100 w - fornecimento e instalação. Af_11/2017	UN	2,00	14,40	17,24	28,80	34,48	194,05	232,33	388,10	464,65	416,90	499,13	501,72	501,72
10.5.24	Suporte de ferro em perfil “l”, dimensões 38,1x38,1 x4,76mm, comprimento 2000 mm - fornecimento e instalação	UN	2,00	2,67	3,20	5,34	6,39	14,55	17,42	29,10	34,84	34,44	41,23	41,44	41,44
10.5.25	Tapete ou estrado isolante de borracha conforme nbr 14039, classe de tensão adequada - fornecimento e instalação	UN	1,00	1,56	1,87	1,56	1,87	672,71	805,40	672,71	805,40	674,27	807,27	811,46	811,46
Total da etapa 10.5					3.014,05	3.608,54			22.055,80	26.406,31	25.069,85	30.014,85	30.170,65	30.170,65
11	Instalações de combate a incêndio
11.1	Extintor CO2 4Kg instalado	UN	1,00	16,84	20,16	16,84	20,16	322,84	386,52	322,84	386,52	339,68	406,68	408,79	408,79
11.2	Placa de identificação de extintores	UN	1,00	0,21	0,25	0,21	0,25	10,85	12,99	10,85	12,99	11,06	13,24	13,31	13,31
11.3	Bloco autonomo de iluminação de emergência com dois faróis - fornecimento e instalação	UN	1,00	4,54	5,44	4,54	5,44	151,43	181,29	151,43	181,29	155,97	186,73	187,70	187,70
Total da etapa 11					21,59	25,85			485,12	580,80	506,71	606,65	609,80	609,80
12	Complementos e limpeza final
12.1	Paver intertravado, bloco retangular 20cm x 10cm. Altura mínima 6cm; calçada de 1,0m no perímetro da subestação	m²	22,61	13,32	15,95	301,16	360,57	41,30	49,45	933,79	1.117,98	1.234,95	1.478,55	1.486,22	1.486,22
12.2	Guia (meio-fio) em concreto pré-fabricado, assentado, 1m x 15cm x 20cm; delimita a calçada da subestação nas faces não urbanizadas.	M	20,34	12,23	14,64	248,75	297,81	20,84	24,95	423,88	507,49	672,63	805,30	809,48	809,48
12.3	Caiação nas guias (meio-fio)	m²	9,15	3,04	3,64	27,81	33,29	0,66	0,79	6,03	7,22	33,84	40,51	40,72	40,72
12.4	Limpeza final com insumos	m²	111,78	1,94	2,32	216,85	259,63	1,72	2,06	192,26	230,18	409,11	489,81	492,35	492,35
12.5	Manual de manutenção e utilização	UNID	1,00	222,68	266,60	222,68	266,60	56,30	67,41	56,30	67,41	278,98	334,01	335,74	335,74
Total da etapa 12					1.017,25	1.217,90			1.612,26	1.930,28	2.629,51	3.148,18	3.164,51	3.164,51
TOTAL GERAL					67.662,73	81.009,17			194.346,51	232.681,52	262.009,24	313.690,69	315.318,97	315.318,97

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
PROCESSO Nº 23348.007033/2019-73

			ITEM:	01
			OBRA:	Entrada de energia elétrica – subestação de medição em média tensão			LICITANTE:	0
			LOCAL:	Lote 297, P.A. José Maria, Abelardo Luz, SC.			CNPJ:	0
			ÁREA:	21,75m²			TELEFONE:	0			LEGENDA:
			LDI:	0,52%			E-MAIL:	0			Físico (%)
			DATA:	nov/19			RESP:	0			Financeiro (R$)

ETAPA	DESCRIÇÃO		PERÍODO					TOTAL
			0 - 30 DIAS	30 - 60 DIAS	60 - 90 DIAS	90 - 120 DIAS	120 - 150 DIAS	150 - 180 DIAS	180 – 210 DIAS	210 – 240 DIAS
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.034,54
	1.1	Mobilizações
			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 325,61
	1.2	Taxas
			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 301,61
	1.3	Limpeza
			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 136,11
	1.4	Ligação Provisória
			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 2.271,21
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.575,33
	2.1	Tapumes e placas
			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 7.455,75
	2.2	Instalações, abrigos e depósitos
			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 5.444,84
	2.3	Ligações provisórias
			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 3.674,74
03	MOVIMENTO DE TERRA		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.875,60
	3.1	Fundações
			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 12.799,36
	3.2	SPDA
			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 76,24
04	INFRAESTRUTURA		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.964,26
	4.1	Sapatas e pescoços
			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 7.501,35
	4.2	Baldrames
			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 7.462,91
05	SUPERESTRUTURA		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47.478,62
	5.1	Até nível 400cm
			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 19.576,04
	5.2	Até nível 812cm
			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 27.902,58
06	ALVENARIA		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53.065,22
	6.1	Até nível 400cm
			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 26.151,70
	6.2	Até nível 812cm
			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 26.913,52
07	IMPERMEABILIZAÇÃO		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.700,62
	7.1	Infraestrutura
			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 1.230,68
	7.2	Supraestrutura
			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 2.469,94
08	PINTURA
			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.920,19
09	ESQUADRIAS
			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.671,13
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140.259,15
	10.1	Aterramento
			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 1.264,23
	10.2	Rede aérea
			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 22.556,05
	10.3	Entrada de energia em baixa tensão para os blocos
			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 13.718,86
	10.4	Dispositivos e proteção e manobra subestação
			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 72.549,36
	10.5	Infraestrutura elétrica subestação
			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 30.170,65
11	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 609,80
12	COMPLEMENTOS E LIMPEZA FINAL
			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.164,51
TOTAL FÍSICO (%)			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R$ 0,00
TOTAL FINANCEIRO (R$)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		R$ 315.318,97

	PERÍODO (DIAS)	0	30	60	90	120	150	180	210	240
	FÍSICO (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	FINANCEIRO (R$)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00