## Anexo VI
CONCORRÊNCIA /2025 / ITEM 01

DECLARAÇÃO DE OPTANTE OU NÃO OPTANTE PELA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROCESSO Nº 23352.002336/2025-89

Local: IFC – Campus Videira – Rodovia SC 135, Km 125 – Campo Experimental – Videira/SC

A empresa , inscrita no CNPJ nº , por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) , portador (a) da Carteira de Identidade nº e do CPF nº , DECLARA, para fins deste Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, conforme de

( )	A empresa não é optante pela desoneração da folha de pagamento e fará os recolhimentos referentes as contribuições previdenciárias na alíquota de 20% (vinte por cento) sobre o total da remuneração paga aos segurados empregados, de acordo com a Lei 8.212/1
( )	A empresa é optante pela desoneração da folha de pagamento e fará os recolhimentos referentes as contribuições previdenciárias, na alíquota de 4,5% (quatro e meio por cento) sobre o valor da receita bruta, de acordo com as Leis nº 12.546/2011 de 14 de dez

Declaro, ainda, que não retrocederei e não voltarei a quantificar as contribuições previdenciárias, tendo em vista a natureza irretratável da referida opção.

DATA:

Licitante:
CNPJ:
Telefone:
E-mail:

Representante legal:
CPF:
RG:

Responsável técnico:
Registro:

## BDI - OBRA
PLANILHA BDI - BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS
A composição do BDI foi elaborada conforme equação recomendada pelo Tribunal de Contas da União – Acórdão 2622/2013

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%
Lucro	L	7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a / Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração / (Fórmula Acórdão TCU)	BDI	16,41%
BDI COM desoneração / (Fórmula Acórdão TCU)	BDI	17,24%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
BDI. = (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) - 1 / (1-(CP+ISS))

## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO:	EXECUÇÃO DE PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO
LOCAL:	Campus Videira, / Rodovia SC 135, km 125 – Bairro Campo Experimental – CEP 89560-000 – Videira – SC
BDI:	16,41%
DESCONTO:	0,00%
DATA:	20/08/2025
Licitante:
CNPJ:
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	MÃO DE OBRA		MATERIAL		TOTAL	TOTAL	TOTAL COM DESCONTO
					CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	S/BDI	C/BDI	C/BDI
1			SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1	103689	SINAPI - Composições	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,88	39,01	112,35	426,24	1.227,57	1.339,92	1.559,82	1.559,82
1.2	90778	SINAPI - Composições	Engenheiro Civil	h	8,00	164,53	1.316,24	4,86	38,88	1.355,12	1.577,52	1.577,52
Total Item 1					2.695,04	3.137,34	3.137,34
2.0	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - ADMINISTRATIVO
2.1		Composição	PLACA DE INDICAÇÃO DE SAÍDA FOTOLUMINESCENTE EM PVC / 2MM 30x15cm – “SAÍDA” COM SETA PARA A ESQUERDA – CONFORME IN013 (CBMSC, 2022) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	1,00	22,00	22,00	38,97	38,97	60,97	70,98	70,98
2.2		Composição	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA CONVENCIONAL	Unid.	1,00	50,00	50,00	140,11	140,11	190,11	221,31	221,31
2.3	91863	SINAPI - Composições	ELÉTRODUTO RÍGIDO, ANTI CHAMA - VERMELHO - PVC, DN 25 MM (3/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - COM CONEXÕES	m	8,40	6,90	57,96	5,78	48,55	106,51	123,99	123,99
2.4	98262	SINAPI - Composições	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES	m	8,40	3,72	31,25	2,21	18,56	49,81	57,99	57,99
Total Item 2					407,40	474,27	474,27
3.0	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - AUDITÓRIO
3.1	99857	SINAPI - Composições	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019	m	30,17	60,46	1.824,08	44,94	1.355,84	3.179,92	3.701,80	3.701,80
3.2		Composição	PLACA DE INDICAÇÃO DE SAÍDA LUMINOSA FACE ÚNICA COM LÂMPADA DE LED VERDE 30x15cm – “SAÍDA” – CONFORME IN013 (CBMSC, 2022) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	4,00	22,00	88,00	91,17	364,68	452,68	526,97	526,97
3.3	91992	SINAPI - Composições	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MÓDULO)	Unid.	4,00	36,99	147,96	17,89	71,56	219,52	255,55	255,55
3.4		Composição	ELÉTRODUTO RÍGIDO, CINZA - PVC, DN 25 MM (3/4"), - COM CONEXÕES	m	58,26	6,35	369,95	17,30	1.007,90	1.377,85	1.603,98	1.603,98
3.5	91926	SINAPI - Composições	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	174,78	1,67	291,88	3,36	587,26	879,14	1.023,43	1.023,43
Total Item 3					6.109,11	7.111,72	7.111,72
4.0	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - Biblioteca/Pedagógico
4.1		Composição	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA CONVENCIONAL	Unid.	6,00	50,00	300,00	140,11	840,66	1.140,66	1.327,86	1.327,86
4.2		Composição	ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL COM SIRENE	Unid.	1,00	50,00	50,00	71,31	71,31	121,31	141,22	141,22
4.3	91863	SINAPI - Composições	ELÉTRODUTO RÍGIDO, ANTI CHAMA - VERMELHO - PVC, DN 25 MM (3/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - COM CONEXÕES	m	107,31	6,90	740,44	5,78	620,25	1.360,69	1.584,00	1.584,00
4.4	98262	SINAPI - Composições	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES	m	107,31	3,72	399,19	2,21	237,16	636,35	740,78	740,78
4.5		Composição	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BLOCO AUTÔNOMO COM BATERIA E COM 2 FAROIS LED 3.000 LUMENS CONFORME IN011 (CBMSC,2022) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	2,00	91,17	182,34	530,00	1060,00	1.242,34	1.446,23	1.446,23
4.6		Composição	PLACA DE INDICAÇÃO DE SAÍDA FOTOLUMINESCENTE EM PVC / 2MM 30x15cm – “SAÍDA” COM SETA PARA A ESQUERDA – CONFORME IN013 (CBMSC, 2022) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	2,00	22,00	44,00	38,97	77,94	121,94	141,95	141,95
4.7		Composição	PLACA DE INDICAÇÃO DE SAÍDA FOTOLUMINESCENTE EM PVC / 2MM 30x15cm – “SAÍDA” COM SETA PARA A DIREITA – CONFORME IN013 (CBMSC, 2022) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	2,00	22,00	44,00	38,97	77,94	121,94	141,95	141,95
4.8		Composição	PLACA DE INDICAÇÃO DE SAÍDA FOTOLUMINESCENTE EM PVC / 2MM 30x15cm – “SAÍDA” – CONFORME IN013 (CBMSC, 2022) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	2,00	22,00	44,00	38,97	77,94	121,94	141,95	141,95
4.9	91992	SINAPI - Composições	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MÓDULO)	Unid.	2,00	36,99	73,98	17,89	35,78	109,76	127,77	127,77
4.10		Composição	ELÉTRODUTO RÍGIDO, CINZA - PVC, DN 25 MM (3/4"), - COM CONEXÕES	m	22,15	6,35	140,65	17,30	383,20	523,85	609,82	609,82
4.11	91926	SINAPI - Composições	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	44,30	1,67	73,98	3,36	148,85	222,83	259,40	259,40
Total Item 4					5.723,61	6.662,95	6.662,95
5	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - Galpão de máquinas
5.1	102491	SINAPI - Composições	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	2,00	9,93	19,86	10,85	21,70	41,56	48,38	48,38
5.2		Composição	PLACA DE INDICAÇÃO DE SAÍDA FOTOLUMINESCENTE EM PVC / 2MM 30x15cm – “SAÍDA” – CONFORME IN013 (CBMSC, 2022) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	2,00	22,00	44,00	38,97	77,94	121,94	141,95	141,95
5.3		Composição	PLACA DE INDICAÇÃO DE SAÍDA FOTOLUMINESCENTE EM PVC / 2MM 30x15cm – “SAÍDA” COM SETA PARA A ESQUERDA – CONFORME IN013 (CBMSC, 2022) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	2,00	22,00	44,00	38,97	77,94	121,94	141,95	141,95
Total Item 5					285,44	332,29	332,29
6	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - Ginásio
6.1		Composição	DETECTOR ÓPTICO TÉRMICO CONVENCIONAL	Unid.	1,00	50,00	50,00	140,11	140,11	190,11	221,31	221,31
6.2	91863	SINAPI - Composições	ELÉTRODUTO RÍGIDO, ANTI CHAMA - VERMELHO - PVC, DN 25 MM (3/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - COM CONEXÕES	m	22,47	6,90	155,04	5,78	129,88	284,92	331,68	331,68
6.3	98262	SINAPI - Composições	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES	m	22,47	3,72	83,59	2,21	49,66	133,25	155,12	155,12
6.4	101907	SINAPI - Composições	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	Unid.	1,00	23,09	23,09	668,09	668,09	691,18	804,61	804,61
6.5		Composição	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BLOCO AUTÔNOMO COM BATERIA E COM 2 FAROIS LED 1.200 LUMENS CONFORME IN011 (CBMSC,2022) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	2,00	91,17	182,34	280,00	560,00	742,34	864,17	864,17
6.6		Composição	PLACA DE INDICAÇÃO DE SAÍDA LUMINOSA FACE ÚNICA COM LÂMPADA DE LED VERDE 60X30cm – “SAÍDA” – CONFORME IN013 (CBMSC, 2022) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	10,00	44,00	440,00	319,12	3.191,20	3.631,20	4.227,14	4.227,14
6.7	91992	SINAPI - Composições	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MÓDULO)	Unid.	10,00	36,99	369,90	17,89	178,90	548,80	638,87	638,87
6.8		Composição	ELÉTRODUTO RÍGIDO, CINZA - PVC, DN 25 MM (3/4"), - COM CONEXÕES	m	216,61	6,35	1.375,47	17,30	3.747,35	5.122,83	5.963,57	5.963,57
6.9	91926	SINAPI - Composições	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	433,21	1,67	723,46	3,36	1.455,59	2.179,05	2.536,67	2.536,67
6.10	99857	SINAPI - Composições	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019	m	71,39	60,46	4.316,24	44,94	3.208,27	7.524,51	8.759,41	8.759,41
6.11	99837	SINAPI - Composições	GUARDA-CORPO DE ALUMÍNIO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	m	7,04	539,58	3.798,64	835,69	5.883,26	9.681,90	11.270,87	11.270,87
Total Item 6					30.730,08	35.773,43	35.773,43
7	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - Substação
7.1	101907	SINAPI - Composições	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	Unid.	1,00	23,09	23,09	723,36	723,36	746,45	868,96	868,96
7.2		Composição	PLACA DE INDICAÇÃO DE SAÍDA FOTOLUMINESCENTE EM PVC / 2MM 30x15cm – “SAÍDA” – CONFORME IN013 (CBMSC, 2022) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	1,00	22,00	22,00	38,97	38,97	60,97	70,98	70,98
Total Item 7					807,42	939,93	939,93
8	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - Laboratório
8.1		Composição	ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL COM SIRENE	Unid.	2,00	50,00	100,00	71,31	142,62	242,62	282,44	282,44
8.2	91863	SINAPI - Composições	ELÉTRODUTO RÍGIDO, ANTI CHAMA - VERMELHO - PVC, DN 25 MM (3/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - COM CONEXÕES	m	58,81	6,90	405,79	5,78	339,92	745,71	868,10	868,10
8.3	98262	SINAPI - Composições	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES	m	58,81	3,72	218,77	2,21	129,97	348,74	405,98	405,98
Total Item 8					1.337,07	1.556,51	1.556,51
9	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - Refeitório
9.1	101908	SINAPI - Composições	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	Unid.	1,00	23,09	23,09	207,51	207,51	230,60	268,45	268,45
9.2	97599	SINAPI - Composições	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	Unid.	4,00	7,55	30,20	13,25	53,00	83,20	96,85	96,85
9.3	91992	SINAPI - Composições	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MÓDULO)	Unid.	2,00	36,99	73,98	17,89	35,78	109,76	127,77	127,77
9.4		Composição	ELÉTRODUTO RÍGIDO, CINZA - PVC, DN 25 MM (3/4"), - COM CONEXÕES	m	37,38	6,35	237,36	17,30	646,67	884,04	1.029,12	1.029,12
9.5	91926	SINAPI - Composições	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	74,76	1,67	124,85	3,36	251,19	376,04	437,76	437,76
9.6		Composição	PLACA DE INDICAÇÃO DE SAÍDA LUMINOSA FACE ÚNICA COM LÂMPADA DE LED VERDE 30x15cm – “SAÍDA” – CONFORME IN013 (CBMSC, 2022) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	2,00	22,00	44,00	91,17	182,34	226,34	263,49	263,49
Total Item 9					1.909,98	2.223,44	2.223,44
10	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - Salas de aula
10.1		Composição	ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL COM SIRENE	Unid.	2,00	50,00	100,00	71,31	142,62	242,62	282,44	282,44
10.2	91863	SINAPI - Composições	ELÉTRODUTO RÍGIDO, ANTI CHAMA - VERMELHO - PVC, DN 25 MM (3/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - COM CONEXÕES	m	75,60	6,90	521,64	5,78	436,97	958,61	1.115,93	1.115,93
10.3	98262	SINAPI - Composições	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES	m	75,60	3,72	281,23	2,21	167,08	448,31	521,88	521,88
10.4		Composição	Abrigo de Hidrante de recalque 45x45cm - com registro de globo angular 45 graus 2.1/2", adaptador storz 2.1/2"x2.1/2", tampão com corrente - fornecimento e instalação	Unid.	1,00	146,76	146,76	1107,18	1.107,18	1.253,94	1.459,73	1.459,73
10.5	101912	SINAPI - Composições	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 12", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 2 MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2" X 11/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Unid.	2,00	161,15	322,30	1573,63	3.147,26	3.469,56	4.038,98	4.038,98
10.6	92367	SINAPI - Composições	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), COMEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - COM CONEXÕES	M	82,60	12,37	1.021,76	88,44	7.305,14	8.326,91	9.693,50	9.693,50
10.7	97599	SINAPI - Composições	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	Unid.	4,00	7,55	30,20	13,25	53,00	83,20	96,85	96,85
10.8		Composição	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BLOCO AUTÔNOMO COM BATERIA E COM 2 FAROIS LED 1.200 LUMENS CONFORME IN011 (CBMSC,2022) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	3,00	91,17	273,51	280,00	840,00	1.113,51	1.296,26	1.296,26
10.9	91992	SINAPI - Composições	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MÓDULO)	Unid.	7,00	36,99	17,89	18,76	131,32	149,21	173,70	173,70
10.10		Composição	ELÉTRODUTO RÍGIDO, CINZA - PVC, DN 25 MM (3/4"), - COM CONEXÕES	m	165,22	6,35	1.049,15	17,30	2.858,31	3.907,45	4.548,74	4.548,74
10.11	91926	SINAPI - Composições	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	330,45	1,67	551,85	3,36	1.110,31	1.662,16	1.934,95	1.934,95
10.12	99857	SINAPI - Composições	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019	m	13,05	60,46	789,00	44,94	586,47	1.375,47	1.601,21	1.601,21
10.13	99837	SINAPI - Composições	GUARDA-CORPO DE ALUMÍNIO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	m	10,95	539,58	5.908,40	835,69	9.150,81	15.059,21	17.530,69	17.530,69
10.14		Composição	PLACA DE INDICAÇÃO DE SAÍDA FOTOLUMINESCENTE EM PVC / 2MM 30x15cm – “SAÍDA” – CONFORME IN013 (CBMSC, 2022) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	6,00	22,00	132,00	38,97	233,82	365,82	425,86	425,86
10.15		Composição	PLACA DE INDICAÇÃO DE SAÍDA FOTOLUMINESCENTE EM PVC / 2MM 30x15cm – “SAÍDA” COM SETA PARA A ESQUERDA – CONFORME IN013 (CBMSC, 2022) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	97,00	22,00	2.134,00	38,97	3.780,09	5.914,09	6.884,70	6.884,70
10.16		Composição	PLACA DE INDICAÇÃO DE SAÍDA FOTOLUMINESCENTE EM PVC / 2MM 30x15cm – “SAÍDA” COM SETA PARA A DIREITA – CONFORME IN013 (CBMSC, 2022) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	97,00	22,00	2.134,00	38,97	3.780,09	5.914,09	6.884,70	6.884,70
Total Item 10					50.244,16	58.490,11	58.490,11
11	LAUDOS
11.1		Composição	LAUDO DE ESTANQUEIDADE EM REDE DE GLP ELABORADO POR ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM FORNECIMENTO DE ART	H	8,00	171,22	1.369,76	0,00	0,00	1.369,76	1.594,56	1.594,56
11.2		Composição	LAUDO DE VAZÃO DE HIDRANTE ELABORADO POR ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM FORNECIMENTO DE ART	H	8,00	171,22	1.369,76	0,00	0,00	1.369,76	1.594,56	1.594,56
11.3		Composição	LAUDO DE SONORIDADE E DE FUNCIONAMENTO DE DETECTORES DE INCÊNDIO DE ALARME DE INCÊNDIO ELABORADO POR ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM FORNECIMENTO DE ART	H	8,00	171,22	1.369,76	0,00	0,00	1.369,76	1.594,56	1.594,56
11.4		Composição	LAUDO DE LUMINOSIDADE DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA ELABORADO POR ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM FORNECIMENTO DE ART	H	8,00	171,22	1.369,76	0,00	0,00	1.369,76	1.594,56	1.594,56
11.5		Composição	LAUDO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO ELABORADO POR ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM FORNECIMENTO DE ART	H	8,00	171,22	1.369,76	0,00	0,00	1.369,76	1.594,56	1.594,56
11.6		Composição	LAUDO DE DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ELABORADO POR ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM FORNECIMENTO DE ART	H	8,00	171,22	1.369,76	0,00	0,00	1.369,76	1.594,56	1.594,56
11.7		Composição	ANEXOS PARA HABITE-SE DO CBMSC COM FORNECIMENTO DE ART DE EXECUÇÃO DO PPCI	H	8,00	171,22	1.369,76	0,00	0,00	1.369,76	1.594,56	1.594,56
Total Item 11					9.588,32	11.161,93	11.161,93
TOTAL					109.837,63	127.863,92	127.863,92

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO:	EXECUÇÃO DE PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO
LOCAL:	Campus Videira, / Rodovia SC 135, km 125 – Bairro Campo Experimental – CEP 89560-000 – Videira – SC
DATA:	20/08/25
Licitante:
CNPJ:
ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO			TOTAL
		0 - 30 DIAS	30 - 60 DIAS	60 - 90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R$ 3.137,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.137,34
2	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - ADMINISTRATIVO	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R$ 474,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 474,27
3	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - AUDITÓRIO)	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
		R$ 3.555,86	R$ 3.555,86	R$ 0,00	R$ 7.111,72
4	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - Biblioteca/Pedagógico	50,00%	50,00%	0	100,00%
		R$ 3.331,48	R$ 3.331,48	R$ 0,00	R$ 6.662,95
5	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - Galpão de máquinas	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R$ 332,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 332,29
6	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - Ginásio	25,00%	25,00%	50,00%	100,00%
		R$ 8.943,36	R$ 8.943,36	R$ 17.886,71	R$ 35.773,43
7	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - Subestação	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R$ 939,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 939,93
8	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - Laboratório	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
		R$ 778,26	R$ 778,26	R$ 0,00	R$ 1.556,51
9	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - Refeitório	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
		R$ 1.111,72	R$ 1.111,72	R$ 0,00	R$ 2.223,44
10	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - Salas de aula	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%
		R$ 17.547,03	R$ 17.547,03	R$ 23.396,04	R$ 58.490,11
11	LAUDOS	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.161,93	R$ 11.161,93
	TOTAL	31,40%	27,58%	41,02%	R$ 127.863,92
		R$ 40.151,53	R$ 35.267,70	R$ 52.444,69

## ABC
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	MÃO DE OBRA		MATERIAL		TOTAL	TOTAL	TOTAL COM DESCONTO	Porcentagem individual	Porcentagem acumulada	Classificação		Classe	Corte	Proporção de itens	Proporção de valor
						CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	S/BDI	C/BDI	C/BDI
10.13	99837	SINAPI - Composições	GUARDA-CORPO DE ALUMÍNIO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	m	10,95	R$ 539,58	R$ 5.908,40	R$ 835,69	R$ 9.150,81	R$ 15.059,21	R$ 17.530,69	R$ 17.530,69	13,71%	13,71%	A		A	50%	8,57%	47,73%
6.11	99837	SINAPI - Composições	GUARDA-CORPO DE ALUMÍNIO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	m	7,04	R$ 539,58	R$ 3.798,64	R$ 835,69	R$ 5.883,26	R$ 9.681,90	R$ 11.270,87	R$ 11.270,87	8,81%	22,53%	A		B	80%	21,43%	31,07%
10.6	92367	SINAPI - Composições	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), COMEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - COM CONEXÕES	M	82,60	R$ 12,37	R$ 1.021,76	R$ 88,44	R$ 7.305,14	R$ 8.326,91	R$ 9.693,50	R$ 9.693,50	7,58%	30,11%	A		C	100%	70,00%	21,21%
6.10	99857	SINAPI - Composições	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019	m	71,39	R$ 60,46	R$ 4.316,24	R$ 44,94	R$ 3.208,27	R$ 7.524,51	R$ 8.759,41	R$ 8.759,41	6,85%	36,96%	A
10.15		Composição	PLACA DE INDICAÇÃO DE SAÍDA FOTOLUMINESCENTE EM PVC / 2MM 30x15cm – “SAÍDA” COM SETA PARA A ESQUERDA – CONFORME IN013 (CBMSC, 2022) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	97,00	R$ 22,00	R$ 2.134,00	R$ 38,97	R$ 3.780,09	R$ 5.914,09	R$ 6.884,70	R$ 6.884,70	5,38%	42,34%	A
10.16		Composição	PLACA DE INDICAÇÃO DE SAÍDA FOTOLUMINESCENTE EM PVC / 2MM 30x15cm – “SAÍDA” COM SETA PARA A DIREITA – CONFORME IN013 (CBMSC, 2022) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	97,00	R$ 22,00	R$ 2.134,00	R$ 38,97	R$ 3.780,09	R$ 5.914,09	R$ 6.884,70	R$ 6.884,70	5,38%	47,73%	A
6.8		Composição	ELÉTRODUTO RÍGIDO, CINZA - PVC, DN 25 MM (3/4"), - COM CONEXÕES	m	216,61	R$ 6,35	R$ 1.375,47	R$ 17,30	R$ 3.747,35	R$ 5.122,83	R$ 5.963,57	R$ 5.963,57	4,66%	52,39%	B
10.10		Composição	ELÉTRODUTO RÍGIDO, CINZA - PVC, DN 25 MM (3/4"), - COM CONEXÕES	m	165,22	R$ 6,35	R$ 1.049,15	R$ 17,30	R$ 2.858,31	R$ 3.907,45	R$ 4.548,74	R$ 4.548,74	3,56%	55,95%	B
6.6		Composição	PLACA DE INDICAÇÃO DE SAÍDA LUMINOSA FACE ÚNICA COM LÂMPADA DE LED VERDE 60X30cm – “SAÍDA” – CONFORME IN013 (CBMSC, 2022) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	10,00	R$ 44,00	R$ 440,00	R$ 319,12	R$ 3.191,20	R$ 3.631,20	R$ 4.227,14	R$ 4.227,14	3,31%	59,25%	B
10.5	101912	SINAPI - Composições	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 12", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 2 MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2" X 11/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Unid.	2,00	R$ 161,15	R$ 322,30	R$ 1.573,63	R$ 3.147,26	R$ 3.469,56	R$ 4.038,98	R$ 4.038,98	3,16%	62,41%	B
3.1	99857	SINAPI - Composições	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019	m	30,17	R$ 60,46	R$ 1.824,08	R$ 44,94	R$ 1.355,84	R$ 3.179,92	R$ 3.701,80	R$ 3.701,80	2,90%	65,31%	B
6.9	91926	SINAPI - Composições	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	433,21	R$ 1,67	R$ 723,46	R$ 3,36	R$ 1.455,59	R$ 2.179,05	R$ 2.536,67	R$ 2.536,67	1,98%	67,29%	B
10.11	91926	SINAPI - Composições	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	330,45	R$ 1,67	R$ 551,85	R$ 3,36	R$ 1.110,31	R$ 1.662,16	R$ 1.934,95	R$ 1.934,95	1,51%	68,80%	B
3.4		Composição	ELÉTRODUTO RÍGIDO, CINZA - PVC, DN 25 MM (3/4"), - COM CONEXÕES	m	58,26	R$ 6,35	R$ 369,95	R$ 17,30	R$ 1.007,90	R$ 1.377,85	R$ 1.603,98	R$ 1.603,98	1,25%	70,06%	B
10.12	99857	SINAPI - Composições	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019	m	13,05	R$ 60,46	R$ 789,00	R$ 44,94	R$ 586,47	R$ 1.375,47	R$ 1.601,21	R$ 1.601,21	1,25%	71,31%	B
11.1		Composição	LAUDO DE ESTANQUEIDADE EM REDE DE GLP ELABORADO POR ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM FORNECIMENTO DE ART	H	8,00	R$ 171,22	R$ 1.369,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.369,76	R$ 1.594,56	R$ 1.594,56	1,25%	72,56%	B
11.2		Composição	LAUDO DE VAZÃO DE HIDRANTE ELABORADO POR ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM FORNECIMENTO DE ART	H	8,00	R$ 171,22	R$ 1.369,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.369,76	R$ 1.594,56	R$ 1.594,56	1,25%	73,81%	B
11.3		Composição	LAUDO DE SONORIDADE E DE FUNCIONAMENTO DE DETECTORES DE INCÊNDIO DE ALARME DE INCÊNDIO ELABORADO POR ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM FORNECIMENTO DE ART	H	8,00	R$ 171,22	R$ 1.369,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.369,76	R$ 1.594,56	R$ 1.594,56	1,25%	75,05%	B
11.4		Composição	LAUDO DE LUMINOSIDADE DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA ELABORADO POR ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM FORNECIMENTO DE ART	H	8,00	R$ 171,22	R$ 1.369,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.369,76	R$ 1.594,56	R$ 1.594,56	1,25%	76,30%	B
11.5		Composição	LAUDO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO ELABORADO POR ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM FORNECIMENTO DE ART	H	8,00	R$ 171,22	R$ 1.369,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.369,76	R$ 1.594,56	R$ 1.594,56	1,25%	77,55%	B
11.6		Composição	LAUDO DE DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ELABORADO POR ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM FORNECIMENTO DE ART	H	8,00	R$ 171,22	R$ 1.369,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.369,76	R$ 1.594,56	R$ 1.594,56	1,25%	78,79%	B
11.7		Composição	ANEXOS PARA HABITE-SE DO CBMSC COM FORNECIMENTO DE ART DE EXECUÇÃO DO PPCI	H	8,00	R$ 171,22	R$ 1.369,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.369,76	R$ 1.594,56	R$ 1.594,56	1,25%	80,04%	C
4.3	91863	SINAPI - Composições	ELÉTRODUTO RÍGIDO, ANTI CHAMA - VERMELHO - PVC, DN 25 MM (3/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - COM CONEXÕES	m	107,31	R$ 6,90	R$ 740,44	R$ 5,78	R$ 620,25	R$ 1.360,69	R$ 1.584,00	R$ 1.584,00	1,24%	81,28%	C
1.2	90778	SINAPI - Composições	Engenheiro Civil	h	8,00	R$ 164,53	R$ 1.316,24	R$ 4,86	R$ 38,88	R$ 1.355,12	R$ 1.577,52	R$ 1.577,52	1,23%	82,51%	C
1.1	103689	SINAPI - Composições	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,88	R$ 39,01	R$ 112,35	R$ 426,24	R$ 1.227,57	R$ 1.339,92	R$ 1.559,82	R$ 1.559,82	1,22%	83,73%	C
10.4		Composição	Abrigo de Hidrante de recalque 45x45cm - com registro de globo angular 45 graus 2.1/2", adaptador storz 2.1/2"x2.1/2", tampão com corrente - fornecimento e instalação	Unid.	1,00	R$ 146,76	R$ 146,76	R$ 1.107,18	R$ 1.107,18	R$ 1.253,94	R$ 1.459,73	R$ 1.459,73	1,14%	84,87%	C
4.5		Composição	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BLOCO AUTÔNOMO COM BATERIA E COM 2 FAROIS LED 3.000 LUMENS CONFORME IN011 (CBMSC,2022) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	2,00	R$ 91,17	R$ 182,34	R$ 530,00	R$ 1.060,00	R$ 1.242,34	R$ 1.446,23	R$ 1.446,23	1,13%	86,01%	C
4.1		Composição	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA CONVENCIONAL	Unid.	6,00	R$ 50,00	R$ 300,00	R$ 140,11	R$ 840,66	R$ 1.140,66	R$ 1.327,86	R$ 1.327,86	1,04%	87,04%	C
10.8		Composição	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BLOCO AUTÔNOMO COM BATERIA E COM 2 FAROIS LED 1.200 LUMENS CONFORME IN011 (CBMSC,2022) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	3,00	R$ 91,17	R$ 273,51	R$ 280,00	R$ 840,00	R$ 1.113,51	R$ 1.296,26	R$ 1.296,26	1,01%	88,06%	C
10.2	91863	SINAPI - Composições	ELÉTRODUTO RÍGIDO, ANTI CHAMA - VERMELHO - PVC, DN 25 MM (3/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - COM CONEXÕES	m	75,60	R$ 6,90	R$ 521,64	R$ 5,78	R$ 436,97	R$ 958,61	R$ 1.115,93	R$ 1.115,93	0,87%	88,93%	C
9.4		Composição	ELÉTRODUTO RÍGIDO, CINZA - PVC, DN 25 MM (3/4"), - COM CONEXÕES	m	37,38	R$ 6,35	R$ 237,36	R$ 17,30	R$ 646,67	R$ 884,04	R$ 1.029,12	R$ 1.029,12	0,80%	89,74%	C
3.5	91926	SINAPI - Composições	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	174,78	R$ 1,67	R$ 291,88	R$ 3,36	R$ 587,26	R$ 879,14	R$ 1.023,43	R$ 1.023,43	0,80%	90,54%	C
7.1	101907	SINAPI - Composições	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	Unid.	1,00	R$ 23,09	R$ 23,09	R$ 723,36	R$ 723,36	R$ 746,45	R$ 868,96	R$ 868,96	0,68%	91,22%	C
8.2	91863	SINAPI - Composições	ELÉTRODUTO RÍGIDO, ANTI CHAMA - VERMELHO - PVC, DN 25 MM (3/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - COM CONEXÕES	m	58,81	R$ 6,90	R$ 405,79	R$ 5,78	R$ 339,92	R$ 745,71	R$ 868,10	R$ 868,10	0,68%	91,89%	C
6.5		Composição	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BLOCO AUTÔNOMO COM BATERIA E COM 2 FAROIS LED 1.200 LUMENS CONFORME IN011 (CBMSC,2022) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	2,00	R$ 91,17	R$ 182,34	R$ 280,00	R$ 560,00	R$ 742,34	R$ 864,17	R$ 864,17	0,68%	92,57%	C
6.4	101907	SINAPI - Composições	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	Unid.	1,00	R$ 23,09	R$ 23,09	R$ 668,09	R$ 668,09	R$ 691,18	R$ 804,61	R$ 804,61	0,63%	93,20%	C
4.4	98262	SINAPI - Composições	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES	m	107,31	R$ 3,72	R$ 399,19	R$ 2,21	R$ 237,16	R$ 636,35	R$ 740,78	R$ 740,78	0,58%	93,78%	C
6.7	91992	SINAPI - Composições	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MÓDULO)	Unid.	10,00	R$ 36,99	R$ 369,90	R$ 17,89	R$ 178,90	R$ 548,80	R$ 638,87	R$ 638,87	0,50%	94,28%	C
4.10		Composição	ELÉTRODUTO RÍGIDO, CINZA - PVC, DN 25 MM (3/4"), - COM CONEXÕES	m	22,15	R$ 6,35	R$ 140,65	R$ 17,30	R$ 383,20	R$ 523,85	R$ 609,82	R$ 609,82	0,48%	94,76%	C
3.2		Composição	PLACA DE INDICAÇÃO DE SAÍDA LUMINOSA FACE ÚNICA COM LÂMPADA DE LED VERDE 30x15cm – “SAÍDA” – CONFORME IN013 (CBMSC, 2022) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	4,00	R$ 22,00	R$ 88,00	R$ 91,17	R$ 364,68	R$ 452,68	R$ 526,97	R$ 526,97	0,41%	95,17%	C
10.3	98262	SINAPI - Composições	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES	m	75,60	R$ 3,72	R$ 281,23	R$ 2,21	R$ 167,08	R$ 448,31	R$ 521,88	R$ 521,88	0,41%	95,58%	C
9.5	91926	SINAPI - Composições	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	74,76	R$ 1,67	R$ 124,85	R$ 3,36	R$ 251,19	R$ 376,04	R$ 437,76	R$ 437,76	0,34%	95,92%	C
10.14		Composição	PLACA DE INDICAÇÃO DE SAÍDA FOTOLUMINESCENTE EM PVC / 2MM 30x15cm – “SAÍDA” – CONFORME IN013 (CBMSC, 2022) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	6,00	R$ 22,00	R$ 132,00	R$ 38,97	R$ 233,82	R$ 365,82	R$ 425,86	R$ 425,86	0,33%	96,25%	C
8.3	98262	SINAPI - Composições	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES	m	58,81	R$ 3,72	R$ 218,77	R$ 2,21	R$ 129,97	R$ 348,74	R$ 405,98	R$ 405,98	0,32%	96,57%	C
6.2	91863	SINAPI - Composições	ELÉTRODUTO RÍGIDO, ANTI CHAMA - VERMELHO - PVC, DN 25 MM (3/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - COM CONEXÕES	m	22,47	R$ 6,90	R$ 155,04	R$ 5,78	R$ 129,88	R$ 284,92	R$ 331,68	R$ 331,68	0,26%	96,83%	C
8.1		Composição	ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL COM SIRENE	Unid.	2,00	R$ 50,00	R$ 100,00	R$ 71,31	R$ 142,62	R$ 242,62	R$ 282,44	R$ 282,44	0,22%	97,05%	C
10.1		Composição	ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL COM SIRENE	Unid.	2,00	R$ 50,00	R$ 100,00	R$ 71,31	R$ 142,62	R$ 242,62	R$ 282,44	R$ 282,44	0,22%	97,27%	C
9.1	101908	SINAPI - Composições	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	Unid.	1,00	R$ 23,09	R$ 23,09	R$ 207,51	R$ 207,51	R$ 230,60	R$ 268,45	R$ 268,45	0,21%	97,48%	C
9.6		Composição	PLACA DE INDICAÇÃO DE SAÍDA LUMINOSA FACE ÚNICA COM LÂMPADA DE LED VERDE 30x15cm – “SAÍDA” – CONFORME IN013 (CBMSC, 2022) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	2,00	R$ 22,00	R$ 44,00	R$ 91,17	R$ 182,34	R$ 226,34	R$ 263,49	R$ 263,49	0,21%	97,69%	C
4.11	91926	SINAPI - Composições	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	44,30	R$ 1,67	R$ 73,98	R$ 3,36	R$ 148,85	R$ 222,83	R$ 259,40	R$ 259,40	0,20%	97,89%	C
3.3	91992	SINAPI - Composições	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MÓDULO)	Unid.	4,00	R$ 36,99	R$ 147,96	R$ 17,89	R$ 71,56	R$ 219,52	R$ 255,55	R$ 255,55	0,20%	98,09%	C
2.2		Composição	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA CONVENCIONAL	Unid.	1,00	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 140,11	R$ 140,11	R$ 190,11	R$ 221,31	R$ 221,31	0,17%	98,26%	C
6.1		Composição	DETECTOR ÓPTICO TÉRMICO CONVENCIONAL	Unid.	1,00	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 140,11	R$ 140,11	R$ 190,11	R$ 221,31	R$ 221,31	0,17%	98,43%	C
10.9	91992	SINAPI - Composições	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MÓDULO)	Unid.	7,00	R$ 36,99	R$ 17,89	R$ 18,76	R$ 131,32	R$ 149,21	R$ 173,70	R$ 173,70	0,14%	98,57%	C
6.3	98262	SINAPI - Composições	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES	m	22,47	R$ 3,72	R$ 83,59	R$ 2,21	R$ 49,66	R$ 133,25	R$ 155,12	R$ 155,12	0,12%	98,69%	C
4.6		Composição	PLACA DE INDICAÇÃO DE SAÍDA FOTOLUMINESCENTE EM PVC / 2MM 30x15cm – “SAÍDA” COM SETA PARA A ESQUERDA – CONFORME IN013 (CBMSC, 2022) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	2,00	R$ 22,00	R$ 44,00	R$ 38,97	R$ 77,94	R$ 121,94	R$ 141,95	R$ 141,95	0,11%	98,80%	C
4.7		Composição	PLACA DE INDICAÇÃO DE SAÍDA FOTOLUMINESCENTE EM PVC / 2MM 30x15cm – “SAÍDA” COM SETA PARA A DIREITA – CONFORME IN013 (CBMSC, 2022) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	2,00	R$ 22,00	R$ 44,00	R$ 38,97	R$ 77,94	R$ 121,94	R$ 141,95	R$ 141,95	0,11%	98,91%	C
4.8		Composição	PLACA DE INDICAÇÃO DE SAÍDA FOTOLUMINESCENTE EM PVC / 2MM 30x15cm – “SAÍDA” – CONFORME IN013 (CBMSC, 2022) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	2,00	R$ 22,00	R$ 44,00	R$ 38,97	R$ 77,94	R$ 121,94	R$ 141,95	R$ 141,95	0,11%	99,02%	C
5.2		Composição	PLACA DE INDICAÇÃO DE SAÍDA FOTOLUMINESCENTE EM PVC / 2MM 30x15cm – “SAÍDA” – CONFORME IN013 (CBMSC, 2022) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	2,00	R$ 22,00	R$ 44,00	R$ 38,97	R$ 77,94	R$ 121,94	R$ 141,95	R$ 141,95	0,11%	99,14%	C
5.3		Composição	PLACA DE INDICAÇÃO DE SAÍDA FOTOLUMINESCENTE EM PVC / 2MM 30x15cm – “SAÍDA” COM SETA PARA A ESQUERDA – CONFORME IN013 (CBMSC, 2022) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	2,00	R$ 22,00	R$ 44,00	R$ 38,97	R$ 77,94	R$ 121,94	R$ 141,95	R$ 141,95	0,11%	99,25%	C
4.2		Composição	ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL COM SIRENE	Unid.	1,00	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 71,31	R$ 71,31	R$ 121,31	R$ 141,22	R$ 141,22	0,11%	99,36%	C
4.9	91992	SINAPI - Composições	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MÓDULO)	Unid.	2,00	R$ 36,99	R$ 73,98	R$ 17,89	R$ 35,78	R$ 109,76	R$ 127,77	R$ 127,77	0,10%	99,46%	C
9.3	91992	SINAPI - Composições	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MÓDULO)	Unid.	2,00	R$ 36,99	R$ 73,98	R$ 17,89	R$ 35,78	R$ 109,76	R$ 127,77	R$ 127,77	0,10%	99,56%	C
2.3	91863	SINAPI - Composições	ELÉTRODUTO RÍGIDO, ANTI CHAMA - VERMELHO - PVC, DN 25 MM (3/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - COM CONEXÕES	m	8,40	R$ 6,90	R$ 57,96	R$ 5,78	R$ 48,55	R$ 106,51	R$ 123,99	R$ 123,99	0,10%	99,65%	C
9.2	97599	SINAPI - Composições	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	Unid.	4,00	R$ 7,55	R$ 30,20	R$ 13,25	R$ 53,00	R$ 83,20	R$ 96,85	R$ 96,85	0,08%	99,73%	C
10.7	97599	SINAPI - Composições	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	Unid.	4,00	R$ 7,55	R$ 30,20	R$ 13,25	R$ 53,00	R$ 83,20	R$ 96,85	R$ 96,85	0,08%	99,81%	C
2.1		Composição	PLACA DE INDICAÇÃO DE SAÍDA FOTOLUMINESCENTE EM PVC / 2MM 30x15cm – “SAÍDA” COM SETA PARA A ESQUERDA – CONFORME IN013 (CBMSC, 2022) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	1,00	R$ 22,00	R$ 22,00	R$ 38,97	R$ 38,97	R$ 60,97	R$ 70,98	R$ 70,98	0,06%	99,86%	C
7.2		Composição	PLACA DE INDICAÇÃO DE SAÍDA FOTOLUMINESCENTE EM PVC / 2MM 30x15cm – “SAÍDA” – CONFORME IN013 (CBMSC, 2022) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	1,00	R$ 22,00	R$ 22,00	R$ 38,97	R$ 38,97	R$ 60,97	R$ 70,98	R$ 70,98	0,06%	99,92%	C
2.4	98262	SINAPI - Composições	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES	m	8,40	R$ 3,72	R$ 31,25	R$ 2,21	R$ 18,56	R$ 49,81	R$ 57,99	R$ 57,99	0,05%	99,96%	C
5.1	102491	SINAPI - Composições	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	2,00	R$ 9,93	R$ 19,86	R$ 10,85	R$ 21,70	R$ 41,56	R$ 48,38	R$ 48,38	0,04%	100,00%	C
											Total	R$ 127.863,92