## PROPOSTA
Logomarca da licitante

PROPOSTA DE PREÇOS

Concorrência Eletrônica nº 90004/2025
Processo nº 23473.001676/2025-16

Ao Instituto Federal Catarinense – Comissão de Licitação

Serve o presente para encaminhamento da nossa proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, conforme especificado abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO		MEDIDA	QNT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1			Unid.	1	R$ 185.291,61	R$ 185.291,61

Declaramos que tomamos conhecimento e concordamos com todas as exigências do Edital e seus Anexos e nos inteiramos de todas as informações técnicas e condições para a execução do Contrato, caso sejamos vencedores deste certame e, portanto, propomos:

a)	Desconto:	0,0000	%
b)	Valor GLOBAL:	R$ 185.291,6100	(Valor por extenso)
c)	Validade da proposta:		dias

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
REGISTRO:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
E-MAIL:

REPRESENTANTE LEGAL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
REGISTRO:

terça-feira, 9 de setembro de 2025

0

## DECLARAÇÃO
Logomarca da licitante

DECLARAÇÃO DE OPTANTE OU NÃO OPTANTE PELA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Concorrência Eletrônica nº 90004/2025
Processo nº 23473.001676/2025-16

OBRA: Adequação do sistema de climatização, com aproveitamento dos equipamentos existentes, e reforma da rede elétrica de alimentação do sistema de climatização do Bloco C, salas de aulas, do Instituto Federal Catarinense Campus Blumenau.

A empresa 0, inscrita no CNPJ nº 0, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) 0, DECLARA, para fins deste Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, conforme determinam as Leis Federais de nº 8.212/1991, 12.546/2011, 12.844/2013, 13.161/2015 e 14.973/2024, que:

A empresa é optante pela desoneração da folha de pagamento e fará os recolhimentos referentes as contribuições previdenciárias nas proporções dos Arts. 9ª-A e 9ª-B da Lei 12.546/2011, incluídos pela Lei 14.973/2024.

Declaro, ainda, que não retrocederei e não voltarei a quantificar as contribuições previdenciárias, tendo em vista a natureza irretratável da referida opção.

terça-feira, 9 de setembro de 2025

Responsável técnico:	0
Registro:	0

Licitante:	0
CNPJ:	0
Telefone:	0
E-mail:	0

Representante legal:	0

## LDI
Logomarca da licitante

COMPOSIÇÃO DO LDI – OBRA

Concorrência Eletrônica nº 90004/2025
Processo nº 23473.001676/2025-16

OBRA: Adequação do sistema de climatização, com aproveitamento dos equipamentos existentes, e reforma da rede elétrica de alimentação do sistema de climatização do Bloco C, salas de aulas, do Instituto Federal Catarinense Campus Blumenau.

Fórmula proposta pelo Acórdão 2369/2011

Tabela demonstrativa da composição do LDI
Descrição da parcela	Taxa (%)	Parcela da fórmula
Administração central		AC
Risco		R
Segura + Garantia		S + G
Despesas financeiras		DF
Lucro		L
COFINS		I
PIS
CPRB	3,60
ISS	5,00

LDI calculado para a obra =		9,40%

terça-feira, 9 de setembro de 2025

Responsável técnico:	0
Registro:	0

Licitante:	0
CNPJ:	0
Telefone:	0
E-mail:	0

Representante legal:	0

## ORÇAMENTO RESUMO
ORÇAMENTO RESUMO

Concorrência Eletrônica nº 90004/2025
Processo nº 23473.001676/2025-16

	Logomarca da licitante	OBRA:	Adequação do sistema de climatização, com aproveitamento dos equipamentos existentes, e reforma da rede elétrica de alimentação do sistema de climatização do Bloco C, salas de aulas, do Instituto Federal Catarinense Campus Blumenau.
		LDI Obra:	9,40%

		ÁREA:	1.885,92m²
		LOCAL:	Rua Bernardino José de Oliveira, nº 81, Badenfurt, Blumenau, SC
		DATA:	09/09/25

		LICITANTE:	0
		CNPJ:	0
		TELEFONE:	0
		E-MAIL:	0
		RESP. TEC.:	0

		DESCONTO:	0,0000%

ETAPA	DESCRIÇÃO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	TOTAL
				S/LDI	C/LDI	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS	9.715,17	7.325,87	17.041,04	18.642,97	10,06%
02	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	19.277,44	37.338,14	56.615,58	61.937,57	33,43%
03	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	2.865,17	1.388,36	4.253,53	4.653,37	2,51%
04	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	13.887,37	60.985,35	74.872,72	81.910,85	44,21%
05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.526,15	403,13	2.929,28	3.204,66	1,73%
06	GERENCIAMENTO DE OBRA	12.732,62	925,65	13.658,27	14.942,19	8,06%
07	#N/DISP
08	#N/DISP
09	#N/DISP
10	#N/DISP
11	#N/DISP
12	#N/DISP
13	#N/DISP
14	#N/DISP
15	#N/DISP
16	#N/DISP
17	#N/DISP
18	#N/DISP
19	#N/DISP
20	#N/DISP
21	#N/DISP
TOTAL GERAL		61.003,92	108.366,50	169.370,42	185.291,61	100,00%
					Custo unitário = R$ 98,24/m²

## ORÇAMENTO SINTÉTICO
ORÇAMENTO

Concorrência Eletrônica nº 90004/2025
Processo nº 23473.001676/2025-16

	Logomarca da licitante	OBRA:	Adequação do sistema de climatização, com aproveitamento dos equipamentos existentes, e reforma da rede elétrica de alimentação do sistema de climatização do Bloco C, salas de aulas, do Instituto Federal Catarinense Campus Blumenau.					LICITANTE:		0
		LDI Obra:	9,40%					CNPJ:		0
		ÁREA:	1.885,92m²					TELEFONE:		0
		LOCAL:	Rua Bernardino José de Oliveira, nº 81, Badenfurt, Blumenau, SC					E-MAIL:		0
		DATA:	09/06/25					RESP. TEC.:		0

					FOLHA DE PAGAMENTO:				DESONERADA					DESCONTO:		0,0000%

ETAPA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	MÃO DE OBRA					MATERIAL				TOTAL
				CUSTO UNIT.		TOTAL SD	TOTAL CD	CUSTO TOTAL		CUSTO UNIT.		CUSTO TOTAL		S/LDI SD	S/LDI CD	S/LDI		C/LDI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS
01.1	Taxas
01.1.1	EMISSÃO DE ART DE PROJETO E EXECUÇÃO ACIMA DE R$ 15.000,00	UNID.	1,00	32,32	39,15	36,19	32,32	32,32	39,15	272,44	330,00	272,44	330,00	308,63	304,76	304,76	369,15	403,86	403,86
Total da subetapa 01.1					32,32	39,15			272,44	330,00			304,76	369,15	403,86	403,86
01.2	Canteiro de obras
01.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	36,28	43,95	121,92	108,85	108,85	131,85	426,53	516,66	1.279,57	1.549,98	1.401,47	1.388,42	1.388,42	1.681,83	1.839,93	1.839,93
01.2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DOS RESPONSÁVEIS COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	0,50	36,28	43,94	20,32	18,14	18,14	21,97	426,53	516,66	213,26	258,33	233,57	231,40	231,40	280,30	306,65	306,65
Total da subetapa 01.2					126,99	153,82			1.492,83	1.808,31			1.619,82	1.962,13	2.146,58	2.146,58
01.3	Desmontagens e retiradas
01.3.1	REMOÇÃO CUIDADOSA DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 24000 BTUS/H	UNID.	18,00	141,88	171,86	2.860,56	2.553,84	2.553,84	3.093,54	22,06	26,72	397,08	481,00	3.257,64	2.950,92	2.950,92	3.574,54	3.910,55	3.910,55
01.3.2	REMOÇÃO CUIDADOSA DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 30000 BTUS/H	UNID.	5,00	214,05	259,28	1.198,75	1.070,25	1.070,25	1.296,42	33,28	40,31	166,40	201,56	1.365,15	1.236,65	1.236,65	1.497,98	1.638,80	1.638,80
01.3.3	REMOÇÃO CUIDADOSA DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO 36000 BTUS/H	UNID.	11,00	235,01	284,67	2.895,53	2.585,11	2.585,11	3.131,42	36,54	44,26	401,94	486,88	3.297,47	2.987,05	2.987,05	3.618,30	3.958,43	3.958,43
01.3.4	REMOÇÃO CUIDADOSA DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO 48000 BTUS/H	UNID.	2,00	291,40	352,98	652,72	582,80	582,80	705,96	323,54	391,91	647,08	783,82	1.299,80	1.229,88	1.229,88	1.489,78	1.629,83	1.629,83
01.3.5	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	16,00	32,80	39,73	587,84	524,76	524,76	635,65	38,64	46,80	618,27	748,93	1.206,07	1.143,03	1.143,03	1.384,58	1.514,74	1.514,74
01.3.6	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	8,00	32,79	39,72	293,90	262,33	262,33	317,77	249,17	301,82	1.993,34	2.414,59	2.287,19	2.255,67	2.255,67	2.732,36	2.989,21	2.989,21
01.3.7	REMOÇÃO DE FORROS FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	M2	171,88	1,64	1,99	316,23	281,88	281,88	341,44	0,34	0,41	58,43	70,78	374,68	340,31	340,31	412,22	450,97	450,97
Total da subetapa 01.3					7.860,97	9.522,20			4.282,54	5.187,56			12.143,51	14.709,76	16.092,53	16.092,53
Total da etapa 01					8.020,28	9.715,17			6.047,81	7.325,87			14.068,09	17.041,04	18.642,97	18.642,97
02	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
02.1	Infraestrutura elétrica
02.1.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	73,10	5,79	7,01	474,43	423,26	423,26	512,70	4,78	5,78	349,40	423,24	823,09	772,66	772,66	935,94	1.023,92	1.023,92
02.1.2	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	19,00	6,67	8,08	142,11	126,73	126,73	153,50	1,91	2,31	36,28	43,95	178,21	163,01	163,01	197,45	216,02	216,02
02.1.3	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	10,05	12,17	135,12	120,59	120,59	146,07	4,46	5,40	53,52	64,83	188,63	174,11	174,11	210,90	230,73	230,73
02.1.4	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	36,00	13,38	16,21	539,26	481,69	481,69	583,49	14,26	17,27	513,34	621,82	1.052,63	995,03	995,03	1.205,31	1.318,61	1.318,61
02.1.5	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,20	36,81	44,59	4.955,84	4.424,56	4.424,56	5.359,62	47,72	57,80	5.735,94	6.948,14	10.690,58	10.160,50	10.160,50	12.307,76	13.464,69	13.464,69
02.1.6	ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 50X50 MM, CHAPA 22, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	33,66	36,81	44,59	1.387,80	1.239,02	1.239,02	1.500,86	60,79	73,63	2.046,19	2.478,62	3.433,65	3.285,21	3.285,21	3.979,48	4.353,56	4.353,56
02.1.7	ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 100X50 MM, CHAPA 22, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	59,50	38,06	46,10	2.536,48	2.264,57	2.264,57	2.743,15	65,57	79,42	3.901,41	4.725,90	6.437,30	6.165,98	6.165,98	7.469,05	8.171,15	8.171,15
02.1.8	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 50 MM, CHAPA 22, INCLUSIVE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00	3,45	4,18	23,16	20,70	20,70	25,07	7,14	8,64	42,84	51,89	66,00	63,54	63,54	76,96	84,20	84,20
02.1.9	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 100 MM, CHAPA 22, INCLUSIVE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00	4,70	5,69	31,56	28,20	28,20	34,16	9,82	11,89	58,92	71,37	90,48	87,12	87,12	105,53	115,45	115,45
02.1.10	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 1" (25MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,00	7,58	9,18	16,96	15,16	15,16	18,36	35,91	43,49	71,81	86,98	88,79	86,97	86,97	105,34	115,25	115,25
02.1.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	84,19	101,97	94,30	84,18	84,18	101,97	470,42	569,83	470,42	569,83	564,68	554,60	554,60	671,80	734,95	734,95
02.1.12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 28 DISJUNTORES DIN 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	84,19	101,97	94,30	84,18	84,18	101,97	470,42	569,83	470,42	569,83	564,68	554,60	554,60	671,80	734,95	734,95
Total da subetapa 02.1					9.312,84	11.280,92			13.750,49	16.656,40			23.063,33	27.937,32	30.563,48	30.563,48
02.2	Cabos elétricos
02.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.018,40	1,60	1,94	1.823,07	1.629,53	1.629,53	1.973,90	3,36	4,06	3.421,72	4.144,84	5.244,75	5.051,25	5.051,25	6.118,74	6.693,91	6.693,91
02.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.739,60	2,15	2,60	4.175,07	3.740,37	3.740,37	4.530,84	5,48	6,63	9.532,77	11.547,36	13.742,83	13.273,14	13.273,14	16.078,20	17.589,56	17.589,56
02.2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	309,90	2,81	3,40	976,10	870,81	870,81	1.054,84	7,85	9,50	2.432,72	2.946,83	3.405,79	3.303,53	3.303,53	4.001,67	4.377,83	4.377,83
02.2.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	2,00	0,71	0,86	1,59	1,42	1,42	1,72	17,84	21,60	35,67	43,20	37,25	37,09	37,09	44,92	49,15	49,15
02.2.5	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	4,00	0,64	0,78	2,88	2,56	2,56	3,10	27,57	33,39	110,27	133,57	113,15	112,83	112,83	136,67	149,52	149,52
02.2.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	4,00	0,10	0,12	0,44	0,39	0,39	0,47	39,27	47,56	157,08	190,27	157,55	157,47	157,47	190,74	208,67	208,67
Total da subetapa 02.2					6.245,08	7.564,87			15.690,23	19.006,07			21.935,31	26.570,94	29.068,64	29.068,64
02.3	Acessórios elétricos
02.3.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16,00	2,62	3,17	47,04	41,91	41,91	50,77	9,68	11,72	154,88	187,60	201,91	196,79	196,79	238,37	260,78	260,78
02.3.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	7,88	9,55	17,66	15,76	15,76	19,09	62,30	75,45	124,59	150,91	142,23	140,35	140,35	170,00	185,99	185,99
02.3.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	3,66	4,43	8,19	7,31	7,31	8,85	10,15	12,29	20,30	24,58	28,49	27,61	27,61	33,43	36,58	36,58
02.3.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16,00	3,66	4,43	65,59	58,55	58,55	70,92	10,15	12,29	162,40	196,72	227,99	220,95	220,95	267,64	292,80	292,80
02.3.5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	43,28	52,43	96,91	86,56	86,56	104,85	116,31	140,88	232,61	281,76	329,53	319,17	319,17	386,61	422,96	422,96
02.3.6	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	73,13	88,59	163,82	146,26	146,26	177,17	344,30	417,05	688,59	834,10	852,35	834,85	834,85	1.011,27	1.106,34	1.106,34
Total da subetapa 02.3					356,35	431,65			1.383,37	1.675,67			1.739,72	2.107,32	2.305,45	2.305,45
Total da etapa 02					15.914,27	19.277,44			30.824,09	37.338,14			46.738,36	56.615,58	61.937,57	61.937,57
03	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
03.1	Drenagem
03.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	209,89	11,27	13,65	2.648,77	2.365,31	2.365,31	2.865,17	5,46	6,61	1.146,14	1.388,36	3.794,80	3.511,45	3.511,45	4.253,53	4.653,37	4.653,37
Total da subetapa 03.1					2.365,31	2.865,17			1.146,14	1.388,36			3.511,45	4.253,53	4.653,37	4.653,37
Total da etapa 03					2.365,31	2.865,17			1.146,14	1.388,36			3.511,45	4.253,53	4.653,37	4.653,37
04	INSTALAÇÕES ESPECIAIS
04.1	Climatização
04.1.1	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	359,22	2,64	3,20	1.062,77	949,06	949,06	1.149,63	42,14	51,04	15.136,80	18.335,72	16.200,81	16.085,86	16.085,86	19.485,35	21.316,98	21.316,98
04.1.2	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	85,24	2,97	3,60	283,88	253,02	253,02	306,49	67,37	81,60	5.742,75	6.956,38	6.027,31	5.995,77	5.995,77	7.262,87	7.945,59	7.945,59
04.1.3	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	165,36	2,97	3,60	550,64	491,11	491,11	594,90	57,40	69,53	9.491,66	11.497,56	10.042,30	9.982,77	9.982,77	12.092,46	13.229,16	13.229,16
04.1.4	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	108,62	2,97	3,60	361,70	322,60	322,60	390,78	85,90	104,05	9.330,45	11.302,29	9.692,15	9.653,05	9.653,05	11.693,07	12.792,22	12.792,22
04.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO MULTIPOLAR 4 CONDUTORES, 4X1,5 MM², HEPR 1KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	121,73	1,26	1,53	171,63	153,37	153,37	185,78	9,03	10,93	1.099,22	1.331,52	1.270,85	1.252,59	1.252,59	1.517,30	1.659,93	1.659,93
04.1.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO MULTIPOLAR 4 CONDUTORES, 4X2,5 MM², HEPR 1KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	237,49	1,60	1,94	425,10	379,98	379,98	460,28	13,32	16,13	3.163,36	3.831,88	3.588,46	3.543,34	3.543,34	4.292,16	4.695,63	4.695,63
04.1.7	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	359,22	2,46	2,98	991,43	883,73	883,73	1.070,48	1,05	1,27	377,12	456,82	1.368,62	1.260,85	1.260,85	1.527,30	1.670,87	1.670,87
04.1.8	PROTEÇÃO DE REDE FRIGORÍGENA COM FITA PVC BRANCA SEM COLA	M	359,22	1,26	1,53	506,50	452,61	452,61	548,26	1,95	2,36	700,47	848,50	1.206,97	1.153,08	1.153,08	1.396,76	1.528,06	1.528,06
04.1.9	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 24000 BTUS/H	UNID.	18,00	141,88	171,86	2.860,56	2.553,84	2.553,84	3.093,55	46,00	55,72	828,00	1.002,98	3.688,56	3.381,84	3.381,84	4.096,53	4.481,61	4.481,61
04.1.10	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 30000 BTUS/H	UNID.	5,00	214,05	259,28	1.198,75	1.070,25	1.070,25	1.296,42	70,58	85,49	352,90	427,48	1.551,65	1.423,15	1.423,15	1.723,90	1.885,95	1.885,95
04.1.11	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO 36000 BTUS/H	UNID.	11,00	235,01	284,67	2.895,53	2.585,11	2.585,11	3.131,42	73,84	89,44	812,24	983,89	3.707,77	3.397,35	3.397,35	4.115,31	4.502,16	4.502,16
04.1.12	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO 48000 BTUS/H	UNID.	2,00	291,40	352,98	652,72	582,80	582,80	705,96	349,54	423,40	699,08	846,81	1.351,80	1.281,88	1.281,88	1.552,77	1.698,74	1.698,74
04.1.13	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	16,00	32,80	39,73	587,84	524,76	524,76	635,65	38,64	46,80	618,27	748,93	1.206,07	1.143,03	1.143,03	1.384,58	1.514,74	1.514,74
04.1.14	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	8,00	32,79	39,72	293,90	262,33	262,33	317,77	249,17	301,82	1.993,34	2.414,59	2.287,19	2.255,67	2.255,67	2.732,36	2.989,21	2.989,21
Total da subetapa 04.1					11.464,57	13.887,37			50.345,66	60.985,35			61.810,23	74.872,72	81.910,85	81.910,85
Total da etapa 04					11.464,57	13.887,37			50.345,66	60.985,35			61.810,23	74.872,72	81.910,85	81.910,85
05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
05.1	Limpeza final
05.1.1	RECOLOCAÇÃO DE FORROS FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	M2	171,88	1,64	1,99	316,23	281,88	281,88	341,44	0,34	0,41	58,43	70,78	374,68	340,31	340,31	412,22	450,97	450,97
05.1.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.885,92	0,45	0,55	942,92	848,68	848,68	1.028,03	0,10	0,12	188,57	228,42	1.131,54	1.037,25	1.037,25	1.256,45	1.374,56	1.374,56
Total da subetapa 05.1					1.130,56	1.369,47			247,00	299,20			1.377,56	1.668,67	1.825,53	1.825,53
05.2	Documentação, projetos e manuais
05.2.1	IDENTIFICAÇÂO DOS CIRCUITOS COM ETIQUETAS ADESIVAS	UNID.	36,00	2,93	3,55	118,08	105,48	105,48	127,76	0,36	0,43	12,96	15,70	131,04	118,44	118,44	143,46	156,95	156,95
05.2.2	MANUAL DE USO E CONSERVAÇÃO	UNID.	1,00	296,63	359,31	332,22	296,63	296,63	359,31	27,46	33,26	27,46	33,26	359,68	324,09	324,09	392,57	429,48	429,48
05.2.3	ELABORAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELÉTRICO	UNID.	2,00	276,40	334,81	619,16	552,80	552,80	669,61	22,69	27,48	45,38	54,97	664,50	598,18	598,18	724,58	792,70	792,70
Total da subetapa 05.2					954,91	1.156,68			85,80	103,93			1.040,71	1.260,61	1.379,13	1.379,13
Total da etapa 05					2.085,47	2.526,15			332,80	403,13			2.418,27	2.929,28	3.204,66	3.204,66
06	GERENCIAMENTO DE OBRA
06.1	Administração local
06.1.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,50	131,09	158,79	1.834,80	1.638,57	1.638,57	1.984,84	2,29	2,77	28,67	34,73	1.863,49	1.667,24	1.667,24	2.019,57	2.209,42	2.209,42
06.1.2	ENGENHEIRO MECÂNICO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,50	131,09	158,79	1.834,80	1.638,57	1.638,57	1.984,84	2,29	2,77	28,67	34,73	1.863,49	1.667,24	1.667,24	2.019,57	2.209,42	2.209,42
06.1.3	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200,00	31,45	38,10	7.044,36	6.290,16	6.290,16	7.619,47	2,87	3,47	573,83	695,10	7.617,99	6.863,99	6.863,99	8.314,57	9.096,15	9.096,15
Total da subetapa 06.1					9.567,30	11.589,15			631,17	764,56			10.198,47	12.353,71	13.514,99	13.514,99
06.2	Limpesa e segurança
06.2.1	LIMPEZA DIÁRIA DO CANTEIRO	H	25,00	18,04	21,85	505,02	450,99	450,99	546,29	4,13	5,00	103,25	125,07	608,24	554,24	554,24	671,36	734,47	734,47
06.2.2	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,50	39,44	47,77	552,25	493,00	493,00	597,18	2,38	2,88	29,74	36,02	581,99	522,74	522,74	633,20	692,73	692,73
Total da subetapa 06.2					943,99	1.143,47			132,99	161,09			1.076,98	1.304,56	1.427,20	1.427,20
Total da etapa 06					10.511,29	12.732,62			764,16	925,65			11.275,45	13.658,27	14.942,19	14.942,19
TOTAL GERAL					50.361,19	61.003,92			89.460,66	108.366,50			139.821,85	169.370,42	185.291,61	185.291,61

## CRONOGRAMA RESUMO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – RESUMO / PREÇO GLOBAL

Concorrência Eletrônica nº 90004/2025
Processo nº 23473.001676/2025-16

	Logomarca da licitante		OBRA:	Adequação do sistema de climatização, com aproveitamento dos equipamentos existentes, e reforma da rede elétrica de alimentação do sistema de climatização do Bloco C, salas de aulas, do Instituto Federal Catarinense Campus Blumenau.		LICITANTE:	0
			LDI:	9,40%		CNPJ:	0
					TELEFONE:	0
			ÁREA:	1.885,92m²		E-MAIL:	0
			LOCAL:	Rua Bernardino José de Oliveira, nº 81, Badenfurt, Blumenau, SC		RESP. TEC.:	0
			DATA:	09/09/25		DESCONTO:	0,0000%

ETAPA	DESCRIÇÃO		PERÍODO (DIAS)					TOTAL
			1 – 7	8 – 14	15 – 21	22 – 28	29 – 35
01	SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	INSTALAÇÕES ESPECIAIS		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	GERENCIAMENTO DE OBRA		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CRONOGRAMA SINTÉTICO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO / PREÇO GLOBAL

Concorrência Eletrônica nº 90004/2025
Processo nº 23473.001676/2025-16

	Logomarca da licitante		OBRA:	Adequação do sistema de climatização, com aproveitamento dos equipamentos existentes, e reforma da rede elétrica de alimentação do sistema de climatização do Bloco C, salas de aulas, do Instituto Federal Catarinense Campus Blumenau.		LICITANTE:	0
			LDI:	9,40%		CNPJ:	0
					TELEFONE:	0
			ÁREA:	1.885,92m²		E-MAIL:	0
			LOCAL:	Rua Bernardino José de Oliveira, nº 81, Badenfurt, Blumenau, SC		RESP. TEC.:	0
			DATA:	09/09/25		DESCONTO:	0,0000%

ETAPA	DESCRIÇÃO		PERÍODO (DIAS)					TOTAL
			1 – 7	8 – 14	15 – 21	22 – 28	29 – 35		Orçamento
01	SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.642,97
	01.1	Taxas
					403,86
	01.2	Canteiro de obras
					2.146,58
	01.3	Desmontagens e retiradas
					16.092,53
02	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.937,57
	02.1	Infraestrutura elétrica
					30.563,48
	02.2	Cabos elétricos
					29.068,64
	02.3	Acessórios elétricos
					2.305,45
03	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.653,37
	03.1	Drenagem
					4.653,37
04	INSTALAÇÕES ESPECIAIS		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.910,85
	04.1	Climatização
					81.910,85
05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,66
	05.1	Limpeza final
					1.825,53
	05.2	Documentação, projetos e manuais
					1.379,13
06	GERENCIAMENTO DE OBRA		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.942,19
	06.1	Administração local	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.514,99
	06.2	Limpesa e segurança	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.427,20
TOTAL GERAL			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.291,61
A etapa "Gerenciamento de obra" tem execução física e financeira de acordo com a execução física da obra.